Приложение

к постановлению мэра

города Благовещенска

от 28.05.2025 № 48

Основная часть проекта планировки территории

1.   Положения о характеристиках планируемого развития территории

Зоны планируемого размещения объектов

Проектом планировки предложены следующие зоны планируемого размещения объектов капитального строительства:

1. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);

2. Многофункциональная зона;

3. Зона инженерной инфраструктуры.

Ведомости координат поворотных точек зон планируемого размещения объектов капитального строительства:

1. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)

Таблица 1.

| Зона многоэтажной жилой застройки (высотная застройка) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер точки | Х | Y |
| контур 1 |  |  |
| 1 | 454171,22 | 3283131,55 |
| 2 | 454162,12 | 3283165,66 |
| 3 | 454158,61 | 3283166,95 |
| 4 | 454158,81 | 3283168,34 |
| 5 | 454155,91 | 3283169,22 |
| 6 | 454153,81 | 3283168,92 |
| 7 | 454132,13 | 3283162,24 |
| 8 | 454130,19 | 3283170,14 |
| 9 | 454127,18 | 3283177,94 |
| 10 | 454125,08 | 3283177,57 |
| 11 | 454120,84 | 3283189,21 |
| 12 | 454116,02 | 3283201,34 |
| 13 | 454111,31 | 3283213,08 |
| 14 | 454103,64 | 3283221,37 |
| 15 | 454107,39 | 3283222,17 |
| 16 | 454107,43 | 3283223,97 |
| 17 | 454112,1 | 3283225,57 |
| 18 | 454104,74 | 3283241,89 |
| 19 | 454087,68 | 3283280,55 |
| 20 | 454011,74 | 3283247,07 |
| 21 | 453949,49 | 3283219,6 |
| 22 | 453941,72 | 3283216,11 |
| 23 | 453978,72 | 3283140,8 |
| 24 | 454025,67 | 3283130,7 |
| 25 | 454048,04 | 3283125,19 |
| 26 | 454050,66 | 3283119,41 |
| 27 | 454056,07 | 3283107,5 |
| 28 | 454062,39 | 3283093,54 |
| 29 | 454069,69 | 3283077,45 |
| 30 | 454079,68 | 3283081,99 |
| 31 | 454134,89 | 3283111,16 |
| 1 | 454171,22 | 3283131,55 |
| контур 2 |  |  |
| 32 | 454065,74 | 3283331,07 |
| 33 | 454062,47 | 3283338,43 |
| 34 | 454044,12 | 3283379,73 |
| 35 | 454033,62 | 3283401,7 |
| 36 | 454022,4 | 3283425,18 |
| 37 | 454020,2 | 3283429,79 |
| 38 | 454011,85 | 3283447,28 |
| 39 | 454008,72 | 3283453,68 |
| 40 | 453985,58 | 3283442,65 |
| 41 | 453988,76 | 3283435,8 |
| 42 | 453865,96 | 3283370,27 |
| 43 | 453920,33 | 3283259,61 |
| 44 | 453985,49 | 3283291,64 |
| 45 | 454054,67 | 3283325,62 |
| 32 | 454065,74 | 3283331,07 |

2. Многофункциональная зона

Таблица 2.

| Многофункциональная зона |  |  |
| --- | --- | --- |
| 19 | 454087,68 | 3283280,55 |
| 46 | 454082,01 | 3283293,42 |
| 47 | 454077,54 | 3283303,92 |
| 48 | 454072,18 | 3283316,48 |
| 49 | 454060,85 | 3283311,73 |
| 45 | 454054,67 | 3283325,62 |
| 44 | 453985,49 | 3283291,64 |
| 43 | 453920,33 | 3283259,61 |
| 22 | 453941,72 | 3283216,11 |
| 21 | 453949,49 | 3283219,6 |
| 20 | 454011,74 | 3283247,07 |
| 19 | 454087,68 | 3283280,55 |

3. Зона инженерной инфраструктуры

Таблица 3.

| Зона инженерной инфраструктуры |  |  |
| --- | --- | --- |
| 48 | 454072,18 | 3283316,48 |
| 50 | 454071,21 | 3283318,76 |
| 32 | 454065,74 | 3283331,07 |
| 45 | 454054,67 | 3283325,62 |
| 49 | 454060,85 | 3283311,73 |
| 48 | 454072,18 | 3283316,48 |

Предложения по установлению красных линий

Проектом сохранены существующие красные линии на территории проектирования, установленные по улицам Ленина и Железнодорожная.

По улице Ленина земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные на них с видом разрешенного использования – малоэтажная многоквартирная жилая застройка  (код классификатора видов разрешенного использования -  2.1.1, утвержденного приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. N П/0412 ) не соответствует видам разрешенного использования земельных участков предусмотренных территориальной зоной многоэтажной жилой застройки (Ж-4) согласно Правил землепользования и застройки муниципального образования города Благовещенска. В связи с вышеизложенным, красную линию предложено оставить без изменения.

При появлении инвестиций территория под малоэтажной застройкой будет использована в соответствии с разрешёнными видами использования для зоны Ж-4.

Площадь территории в границах проектирования составляет 10,98 га.

Цели проекта планировки: установление границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определение характеристик и очередности планируемого развития территории.

Информация о плотности и параметрах застройки территории

Территориальная зона Ж-4:

Проектные показатели плотности застройки определены на основании чертежа планировки территории, Нормативов градостроительного проектирования, Правил землепользования и застройки города Благовещенска:

1. Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями (первый этап)

Процент застройки – 25,68;

Коэффициент плотности застройки – 2,16.

2. Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями (второй этап)

Процент застройки – 25,81;

Коэффициент плотности застройки – 2,03.

3. Комплекс зданий общественного назначения (третий этап)

Процент застройки –33,23;

Коэффициент плотности застройки – 2,98.

4. Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями (четвертый этап)

Процент застройки –17,47;

Коэффициент плотности застройки – 1,89.

5. Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями (пятый этап)

Процент застройки –30,26;

Коэффициент плотности застройки – 1,74.

Информация о площадке для выгула собак

Площадка для выгула собак размещена от наиболее удаленного входа в подъезд проектируемых жилых домов на расстояние 353 метра (радиус обслуживания) и имеет конфигурацию в виде четырехугольника со сторонами 9,98х30,85х11,71х32,19 метра.  Площадка имеет ровную поверхность. Покрытие площадки предлагается выполнить газонным с плотной и низкой растительностью (злаковые травы, высота травяного покрова 3 - 5 см) или гравийно-песчаным, обеспечивающим хороший дренаж, не травмирующим конечности животных, а также удобным для регулярной уборки и обновления.

2. Характеристики развития систем жилого и общественного строительства, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории

2.1 Информация о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения

Ведомость зданий, строений и сооружений (проектируемая застройка). Таблица 4.

| Наименование показателя | Единицы измерения | Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями (первый этап) в составе: - Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями. Литер 1. -Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями. Литер 2. -Подземная автопарковка. | Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями (второй этап) в составе: -Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями и встроенным ДДОУ. Литер 3. -Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями. Литер 4. -Подземная автопарковка. | Комплекс зданий общественного назначения (третий этап) в составе: -Здание общественного назначения (деловое управление). Литер 5 -Гостиница. Литер 6. -Подземная автопарковка. | Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями (четвертый этап) в составе: -Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями. Литер 7. -Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями. Литер 8. -Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями. Литер 9. - Многоквартирный жилой дом со встроенным ДДОУ. Литер 10. -Подземная автопарковка. | Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями (пятый этап) в составе: -Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями. Литер 11. -Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями. Литер 12. -Подземная автопарковка. | Трансформаторная подстанция | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S застройки (ориентировочно) | м2 | 3120 | 2693 | 2700 | 2690 | 2574 | 70 | 13847 |
| Этажность | Надземные этажи | Жилая часть переменной этажности: 21, 8, 12 (средняя этажность – 15,84). Пристройки (нежилые помещения) – 1 этаж. | Жилая часть переменной этажности: 9, 11, 15, 16 (средняя этажность – 15,37). Пристройка (нежилые помещения) – 1 этаж. | Переменная этажность: деловое управление 5 этажей, гостиница – 3, 5 этажей. | Жилая часть переменной этажности: 12, 15, 9, 21 (средняя этажность – 15,73). | Жилая часть переменной этажности: 7, 9, 17 (средняя этажность – 11,89). | 1 |  |
| Озеленение территории | м2 (25% площади земельного участка) | 3038 | 2609 |  | 3850 | 2126 |  | 12842 |
|  | м2 (15% площади земельного участка) |  |  | 1219 |  |  |  |  |
| Объем строительный (ориентировочно) | тыс. м3 | 155,26 | 143,32 | 174,46 | 153,67 | 116,28 | 0,28 | 743,27 |
| Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S жилого фонда (ориентировочно) | м2 | 20414 | 17800 | - | 13165 | 10225 | - | 61604 |
| Кол-во квартир (ориентировочно) | шт. | 284 | 277 | - | 219 | 170 | - | 950 |
| Кол-во жильцов (ориентировочно) | чел. | 680 | 595 | - | 438 | 340 | - | 2053 |
| S гостиницы (ориентировочно) | м2 | - | - | 21000 | - | - | - | 21000 |
| Кол-во номеров (ориентировочно) | шт. | - | - | 600 | - | - | - | 600 |
| S нежилых помещений (ориентировочно) | м2 | 1753,49 | 1550 | 29700 | 800 | 500 | - | 34303,49 |
| Вместимость ДОО | мест | - | 55 | - | 33 | - | - | 88 |

Линия отступа от красной линии в целях определения места допустимого размещения зданий, строений по улице Ленина совпадает с красной линией. Линия отступа от красной линии в целях определения места допустимого размещения зданий, строений по улице Железнодорожная установлена в 6,3 метрах от красной линии.

Отступы от границ земельных участков в целях определения места допустимого размещения жилых и общественных зданий - не менее 3 метров, для трансформаторной подстанции – без отступов.

2.2 Параметры планируемого строительства системы транспортного обслуживания

Улично-дорожная сеть и транспортное обеспечение

Улица Ленина – магистральная улица общегородского значения регулируемого движения. Улица Железнодорожная – улица и дорога местного значения.

По сложившейся схеме и по Генеральному плану города Благовещенска, транспортное обслуживание территории на перспективу будет осуществляться автобусными маршрутами, существующими на настоящее время. Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки городского пассажирского транспорта не превышает 300 метров, что находится в пределах расчетного показателя НГП Благовещенска. Для улучшения транспортного обслуживания возможно устройство остановки общественного транспорта на примыкающем к планируемой территории участке улицы Зейской с установкой светофорного регулирования перекрестка улиц Зейской и Железнодорожной. Также проектом предлагается сделать регулируемым перекресток улиц Ленина и Железнодорожная в связи в возросшей интенсивностью движения транспорта и пешеходов в этом районе. В пределах 604 квартала существует еще один пешеходный переход через ул. Ленина, расположенный западнее от проектируемой территории,

Для обслуживания внутриквартальной территории предусмотрена система проездов.

Этапы 1 и 2 — это части одной очереди, которая после ввода в эксплуатацию будет функционировать как единый этап. Обособленный въезд на территорию данной очереди строительства организован с улиц Железнодорожная и Ленина.

Для обеспечения прохода, проезда к территории трансформаторной подстанции, не имеющей непосредственного выхода на улицы, проектом межевания установлен публичный сервитут (право ограниченного пользования территории 1 и 2 этапов).

Обособленный подъезд на территорию третьего этапа строительства организован со стороны ул. Ленина.

Обособленный подъезд на территорию четвертого этапа строительства организован с северо-запада по территории общего пользования (код ВРИ 12.0.1 – улично-дорожная сеть) с улицы Амурская. Для этого будет построен проезд с двусторонним движением на основании Постановления Правительства РФ от 3 декабря 2014 г. N 1300 "Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов".

Обособленный подъезд на территорию пятого этапа строительства организован со стороны ул. Ленина.

Для исключения транзитного движения транспорта границы каждого этапа выделяются ограждениями и шлагбаумами.

Непосредственно дворы жилых домов полностью закрыты для движения транспорта (кроме специализированного: пожарного, коммунального) посредством установки ограждений и шлагбаумов.

Часть гостевых стоянок расположена вдоль фасадов жилых домов, что не противоречит СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (Таблица 7.1.1, примечание 11), так как до гостевых автостоянок жилых домов разрывы не устанавливаются.

Разрывы от проектируемых парковок до существующих МКД, расположенных с северной стороны, показаны в графической части на листе II-3 и имеют значение более 10 метров.

Конструкции дорожной одежды полос для движения пожарной техники (в том числе укрепленных газонов, пешеходных дорожек) выполнить под нагрузку от пожарных автомобилей.

В целях исключения выноса грязи со строительной площадки на асфальтобетонное покрытие проезжих частей улиц города, во время строительства предусмотреть мойку колес автотранспорта, выезжающего со стройплощадки.

Транспортное обслуживание территории осуществляется автобусами по муниципальным автомобильным маршрутам регулярных перевозок №3, №5, №9, №19с, №38, №38А, 41с, №101 по ул. Ленина, где расположены остановки общественного транспорта.

При разработке рабочей документации в составе схем планировочной организации земельных участков необходимо предусмотреть мероприятия, обеспечивающие беспрепятственное, безопасное и удобное перемещение маломобильных групп населения (МГН) по участку к зданиям. Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов выполнить из материалов с ровной, шероховатой поверхностью, без зазоров. Пути движения по участку должны стыковаться с внешними транспортными и пешеходными коммуникациями и специализированными парковочными местами. Выполнить мероприятия для МГН при входе в здания. В зоне автостоянок запроектировать места для парковки автотранспортных средств инвалидов. Предусмотреть информационную обеспеченность объектов согласно действующих нормативов в целях получения МГН полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве.

В местах пересечения проездов с тротуарами предусмотреть пандусы-съезды.

Потребность в парковочных местах для автомобильного транспорта

Расчет потребности в парковочных местах для многоквартирных жилых домов произведен в соответствии с «Нормативами градостроительного проектирования муниципального образования города Благовещенска».

Планируемый многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями (первый этап)

Количество квартир 284. Площадь нежилых помещений 1753 м2.

Расчет для жилого дома: 284 квартиры*0,8*0,7=182 парковочных места.

Количество парковок по проекту – 306, в том числе: гостевых стоянок – 61, мест для постоянного хранения – 245, для маломобильных групп населения 31 машино-место (10% от общего количества мест).

Расчет для нежилых помещений: 1753/100*2=35 парковочных мест.

Количество парковок по проекту – 53, в том числе 5 машино-мест для маломобильных групп населения (10% от общего количества мест). Автомобильные парковки проекте первого этапа предусмотрены как открытые, так и закрытые (в двухъярусной подземной автостоянке).

Планируемый многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями (второй этап).

Количество квартир 277. Площадь нежилых помещений 1550 м2.

Расчет для жилого дома: 277 квартир*0,8*0,7=115 парковочных мест.

Количество парковок по проекту – 380, в том числе: гостевых стоянок – 76, мест для постоянного хранения – 304, для маломобильных групп населения 38 машино-место (10% от общего количества мест).

Расчет для нежилых помещений: 1550/100*2=31 парковочных место.

Количество парковок по проекту – 86, в том числе 9 машино-мест для маломобильных групп населения (10% от общего количества мест). Автомобильные парковки проекте второго этапа предусмотрены как открытые, так и закрытые (в двухъярусной подземной автостоянке).

Для планируемого комплекса зданий общественного назначения (третий этап) в составе здания общественного назначения (деловое управление) (8700 м2) и гостиницы (600 номеров) требуется 234 парковки.

Расчет для здания общественного назначения (деловое управление): 8700/100*2=174 парковочных места.

Расчет для гостиницы: 600*10/100=60 парковочных мест.

Количество парковок по проекту (третий этап) – 234, в том числе для маломобильных групп населения 24 машино-мест (10% от общего количества мест).   Автомобильные парковки проекте третьего этапа предусмотрены как открытые, так и закрытые (в двухъярусной подземной автостоянке).

Планируемый многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями (четвертый этап).

Количество квартир 219. Площадь нежилых помещений 800 м2.

Расчет для жилого дома: 219 квартир*0,8*0,7=123 парковочных места.

Количество парковок по проекту – 168, в том числе: гостевых стоянок – 33, мест для постоянного хранения – 135, для маломобильных групп населения 17 машино-мест (10% от общего количества мест).

Расчет для нежилых помещений: 800/100*2=16 парковочных место.

Количество парковок по проекту – 38, в том числе 2 машино-места для маломобильных групп населения (10% от общего количества мест). Автомобильные парковки проекте четвертого этапа предусмотрены как открытые, так и закрытые (в двухъярусной подземной автостоянке).

Планируемый многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями (пятый этап).

Количество квартир 170. Площадь нежилых помещений 500 м2.

Расчет для жилого дома: 170 квартир*0,8*0,7=95 парковочных мест.

Количество парковок по проекту – 133, в том числе: гостевых стоянок – 27, мест для постоянного хранения – 106, для маломобильных групп населения 14 машино-мест (10% от общего количества мест).

Расчет для нежилых помещений: 500/100*2=10 парковочных мест.

Количество парковок по проекту – 18, в том числе 1 машино-место для маломобильных групп населения (10% от общего количества мест). Автомобильные парковки проекте четвертого этапа предусмотрены как открытые, так и закрытые (в двухъярусной подземной автостоянке).

Для проектируемой территории незначительная часть гостевых автостоянок расположена за границами участков на территории общего пользования вдоль улиц Ленина и Железнодорожная. На основании п.11.32 (СП 42.13330.16 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») в зонах жилой застройки допускается размещать открытые автостоянки в пешеходной доступности не более 800 м. Размещение данных элементов благоустройства не противоречит  Постановлению Правительства РФ от 3 декабря 2014 г. N 1300 "Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов".

2.3 Параметры планируемого строительства системы инженерно-технического обеспечения

2.3.1 Водоснабжение

Потребность в воде для проектируемых объектов (м3/сут.) составляет:

1. для проектируемого многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями (первый этап) – 164,82;

2. для проектируемого многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями (второй этап) – 89,84;

3. для проектируемого комплекса зданий общественного назначения (третий этап) – 343,97;

4. для проектируемого многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями (четвертый этап) – 132,05;

5. для проектируемого многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями (пятый этап) – 141,87.

Источником водоснабжения является городская система централизованного водоснабжения. Подключение по ТУ осуществляется от сети D-500 мм на ул. Ленина и от сети D-2х250 мм по улице Железнодорожная.

Противопожарный водопровод объединяется с хозяйственно-питьевым водопроводом. Водопроводная сеть кольцевая. Наружное пожаротушение предусматривается от существующих и проектируемых пожарных гидрантов.

Расход воды на наружное пожаротушение 20 л/сек.

Время прибытия подразделений пожарной охраны не более 10 минут.

2.3.2 Водоотведение

Водоотведение для проектируемых объектов проектируется в городские сети канализации по ул. Ленина и ул. Железнодорожная (м3/сут.) и составляет:

1. для проектируемого многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями (первый этап) – 164,82;

2. для проектируемого многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями (второй этап) – 89,84;

3. для проектируемого комплекса зданий общественного назначения (третий этап) – 343,97;

4. для проектируемого многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями (четвертый этап) – 132,05;

5. для проектируемого многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями (пятый этап) – 141,87.

Водоотведение, согласно ТУ, предусматривается в существующие колодцы, расположенные на канализационной сети D500 по ул. Ленина.

2.3.3 Ливневая канализация

Отвод ливневых стоков с территории проектируемых объектов (этапы 1, 2, 3, 4, 5), согласно ТУ, осуществляется по ливневой канализации с врезкой в существующий ливневый коллектор, расположенный по ул. Железнодорожная.

2.3.4 Теплоснабжение

Расчетное потребление тепла для проектируемых объектов (Гкал/час) составляет:

1. для проектируемого многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями (первый этап) – 1,98;

2. для проектируемого многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями (второй этап) – 1,93;

3. для проектируемого комплекса зданий общественного назначения (третий этап) – 2,67;

4. для проектируемого многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями (четвертый этап) – 2,57;

5. для проектируемого многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями (пятый этап) – 1,68.

Планируемое подключение объектов осуществляется от существующей теплофикационной камеры ТК-34 по ул. Железнодорожная.

2.3.5 Электроснабжение

Расчетное потребление электроэнергии для проектируемых объектов (кВт) составляет:

1. для проектируемого многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями (первый этап) – 1144;

2. для проектируемого многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями (второй этап) – 1063;

3. для проектируемого комплекса зданий общественного назначения (третий этап) – 1700;

4. для проектируемого многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями (четвертый этап) – 1490;

5. для проектируемого многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями (пятый этап) – 1050.

На территории проектирования предусматривается строительство трансформаторной подстанции. Основной источник питания: Ф17 ПС 110/35/10 «Западная» 1 секция шин. Запасной источник питания: Ф35 ПС 110/35/10 «Западная» 2 секция шин.

2.3.6 Связь, телевидение

Для телефонизации проектируемых объектов предусматривается установка железобетонных колодцев и строительство телефонной канализации.

Система проводной радиотрансляции в городе Благовещенске отсутствует, поэтому проектом не предусматривается. Для прослушивания важных правительственных сообщений, сигналов ГО ЧС и других сообщений центрального радиовещания в проекте предлагается установить в зданиях всеволновые электрорадиоприемники. Проектом предусматривается прием телевизионных российских каналов, по которым могут быть приняты сигналы оповещения о чрезвычайных ситуациях.

2.3.7 Санитарная очистка

Организацию сбора и вывоза мусора предусматривается проводить путем вывозки бытового мусора с площадок с контейнерами временного хранения ТКО.

Проектом предусмотрено необходимое количество контейнеров с зарезервированными местами для КО:

- для проектируемых жилых зданий предусмотрено 48 контейнеров на 3 площадках;

Накопление бытовых отходов от существующих и проектируемых жилых зданий, на расчетный срок составит 9112 м3/год.

## 2.3.8 Информация о необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектах социальной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры

Перечень объектов социальной инфраструктуры, необходимых для функционирования объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан.

Для жилой застройки расчетная вместимость социальных объектов составляет:

- детские дошкольные образовательные учреждения – 88 мест;

- общеобразовательные школы – 224 места.

Расчетное количество жителей для проектируемых объектов (этапы 1, 2, 4, 5) – 2053 человека.

Детские дошкольные учреждения.

Существующие детские сады имеются на территории квартала 604 и в соседнем, 449 квартале (ул. Ленина, 283/1 – 140 мест, ул. Ленина, 283 – 20 мест и пер. Речной, 11 – 170 мест). Территориальная доступность составляет 280 метров. По состоянию на 2024 год свободных мест нет.

Расчетный норматив обеспеченности детскими дошкольными учреждениями для территории застройки определен на основании данных Амурстата, региональных нормативов градостроительного проектирования и «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Расчет обеспеченности детскими дошкольными учреждениями для 1 и 2 этапов строительства (на 1275 жителей)

Расчет количества детей

Согласно справке Амурстат от 19.02.2025 г. №МР-Т31-09/210-ДР, число детей в г. Благовещенске на 01.01.2024 г. на 1000 человек составляет:

- в возрасте 0-2 года – 25,5;

- в возрасте 3-6 лет – 38,0;

- в возрасте 7-17 лет – 115,0.

В соответствие с данной справкой расчетное число детей в 1-2 этапах строительства составит 81:

- в возрасте 0-3 года: 25,5*1275/1000=32,5 ребенка;

- в возрасте 3-6 лет: 38,0*1275/1000=48,45 детей.

Расчет количества мест

Таблица 5

| № п/п | Наименование объекта | Расчетный норматив | Требуется по расчету | Принято по проекту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | Для детей в возрасте от 0 до 2 лет (ясельный возраст) – 25,5 ребенка на 1000 человек и 70* мест на 100 детей | 23 места для детей в возрасте от 0 до 2 лет | предусматривается размещение встроенного частного ДДОУ на 55 мест во втором этапе строительства*** |
|  |  | Для детей в возрасте от 3 до 7 лет (дошкольный возраст) – 38,0 ребенка на 1000 человек и 65** мест на 100 детей | 32 места для детей в возрасте от 3 до 6 лет |  |

В соответствие с данными нормами и при предполагаемой плотности населения для 1 и 2 этапов строительства необходимо предусмотреть 55 мест в ДОО.

Примечания к таблице 5:

*В соответствие с Приложением Д, таблицей Д.1 "СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Вместимость ДОО устанавливается в зависимости от демографической структуры поселения, принимая расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными образовательными организациями в пределах 85%, в том числе общего типа - 70%, специализированного - 3%, оздоровительного - 12%.

**В соответствие с Региональными нормативами градостроительного проектирования Амурской области, утвержденным постановлением Правительства Амурской области от 20.12.2019 N 749 (ред. от 21.09.2023), для объекта ДОО показатель 65 мест на 100 детей принимается для детей в возрасте от 2 до 7 лет.

*** Сроки проектирования, строительства и сдачи второго этапа идентичны срокам первого этапа. Размещение ДОО во втором этапе обусловлено требованиями отступа от магистральной улицы и нормативами по инсоляции.

Расчет обеспеченности детскими дошкольными учреждениями для 4 и 5 этапов строительства (на 778 жителей)

Расчет количества детей

Согласно справке Амурстат от 19.02.2025 г. №МР-Т31-09/210-ДР, число детей в г. Благовещенске на 01.01.2024 г. на 1000 человек составляет:

- в возрасте 0-2 года – 25,5;

- в возрасте 3-6 лет – 38,0;

- в возрасте 7-17 лет – 115,0.

В соответствие с данной справкой расчетное число детей в 4-5 этапах строительства составит 49:

- в возрасте 0-3 года: 25,5*1275/1000=19,84 ребенка;

- в возрасте 3-6 лет: 38,0*1275/1000=29,56 детей.

Расчет количества мест

Таблица 6

| № п/п | Наименование объекта | Расчетный норматив | Требуется по расчету | Принято по проекту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | Для детей в возрасте от 0 до 2 лет (ясельный возраст) – 25,5 ребенка на 1000 человек и 70* мест на 100 детей | 14 мест для детей в возрасте от 0 до 2 лет | предусматривается размещение встроенного частного ДДОУ на 33 места в четвертом этапе строительства*** |
|  |  | Для детей в возрасте от 3 до 7 лет (дошкольный возраст) – 38,0 ребенка на 1000 человек и 65** мест на 100 детей | 19 мест для детей в возрасте от 3 до 6 лет |  |

В соответствие с данными нормами и при предполагаемой плотности населения для 4 и 5 этапов строительства необходимо предусмотреть 33 места в ДОО.

Примечания к таблице 6:

*В соответствие с Приложением Д, таблицей Д.1 "СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Вместимость ДОО устанавливается в зависимости от демографической структуры поселения, принимая расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными образовательными организациями в пределах 85%, в том числе общего типа - 70%, специализированного - 3%, оздоровительного - 12%.

**В соответствие с Региональными нормативами градостроительного проектирования Амурской области, утвержденным постановлением Правительства Амурской области от 20.12.2019 N 749 (ред. от 21.09.2023), для объекта ДОО показатель 65 мест на 100 детей принимается для детей в возрасте от 2 до 7 лет.

***Расположение ДДОУ в четвертом этапе строительства обусловлено тем, что в третьем этапе строительства не предусмотрено жилья.

Общеобразовательные учреждения.

Ближайшая школа – школа № 22 на 1048 учащихся (ул. Ленина, 198). Фактическая наполняемость 1321 мест.

Территориальная доступность – 500 м.

Расчет обеспеченности общеобразовательными учреждениями

Таблица 7

| № п/п | Наименование объекта | Расчетный норматив | Требуется по расчету на 2797 жителей | Принято по проекту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общеобразовательные организации | Для детей в возрасте от 7 до 17 лет (школьный возраст) – 115,0 ребенка на 1000 человек и 95 мест на 100 детей | 224 места для детей в возрасте от 7 до 17 лет | В границах смежного 449 квартала запланировано размещение общеобразовательной школы на 650 учащихся |

В соответствии с данными нормами и при предполагаемой плотности населения вместимость школьных учреждений для детей в возрасте от 7 до 17 лет составит 224 места.

Согласно справке Амурстат от 19.02.2025 г. №МР-Т31-09/210-ДР, число детей в г. Благовещенске на 01.01.2024 г. на 1000 человек составляет:

- в возрасте 0-2 года – 25,5;

- в возрасте 3-7 лет – 38,0;

- в возрасте 7-17 лет – 115,0.

В соответствии с данной справкой расчетное число детей школьного составит 236:

- в возрасте 7-17 лет: 115,0*2053/1000=236.

Услуги в области здравоохранения населению предоставляет детская поликлиника №4 ГАУЗ АО «Детская ГКБ» и взрослые: ГАУЗ АО «ГП № 1», ГАУЗ АО «ГП № 4».

Детская поликлиника №4, ул. Больничная, 45/1, уровень территориальной доступности – 1300 м.

Поликлиника для взрослых №1, ул. Калинина, 82, уровень территориальной доступности – 2800 м.

Поликлиника для взрослых №4, ул. Амурская, 213, уровень территориальной доступности – 3200 м.

Многопрофильные медицинские центры медицинские клиники, расположены по адресу: Больничная, 32 предоставляет услуги врачей для детей и взрослых. Уровень территориальной доступности – 1100 м.

Спортивные секции (ул. Ленина, 160) расположены на стадионе «Амур». Уровень территориальной доступности – 1200 м.

Спортивный клуб «КПРФ» находится на ул. Зейская, 237. Уровень территориальной доступности – 700 м.

Студия фитнеса «Pole Fit» расположена на ул. Нагорная, 1/13. Уровень территориальной доступности – 300 м.

В проектируемом и в соседних кварталах находятся супермаркеты и торговые центры: ул. Ленина, 285 (уровень территориальной доступности – 400 м), ул. Железнодорожная, 4, (уровень территориальной доступности – 200 м) ул. Ленина, 190, «Авоська»  (уровень территориальной доступности – 300 м), ул. Ленина, 192, литер «Ж», «Светофор» (уровень территориальной доступности – 100 м).

3. Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры

## Этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения

Таблица 8.

| Этап | Наименование | Этап проектирования | Этап строительства, реконструкции |
| --- | --- | --- | --- |
| Проектируемая застройка |  |  |  |
| 1* | Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями (первый этап) в составе: - Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями. Литер 1. -Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями. Литер 2. -Подземная автопарковка. | 2024 - 2025 | 2025 - 2028 |
| 2* | Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями (второй этап) в составе: -Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями и встроенным ДДОУ. Литер 3. -Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями. Литер 4. -Подземная автопарковка. | 2024 - 2025 | 2025 - 2028 |
| 3 | Комплекс зданий общественного назначения (третий этап) в составе: -Здание общественного назначения (деловое управление). Литер 5 -Гостиница. Литер 6. -Подземная автопарковка. | 2025 | 2026 - 2028 |
| 4 | Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями (четвертый этап) в составе: -Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями. Литер 7. -Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями. Литер 8. -Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями. Литер 9. - Многоквартирный жилой дом со встроенным ДДОУ. Литер 10. -Подземная автопарковка. | 2026 | 2027 - 2029 |
| 5 | Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями (пятый этап) в составе: -Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями. Литер 11. -Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями. Литер 12. -Подземная автопарковка. | 2027 | 2028 - 2030 |

* Этапы 1 и 2 — это части одной очереди, которая после ввода в эксплуатацию будет функционировать как единый этап (соответственно, транзитное движение транспортных средств по территории данных этапов будет исключено);

Очередность, этапы и технологическая последовательность производства основных видов строительно-монтажных работ отражается в проекте организации строительства.

## Этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов, включенных в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры не предусмотрен.

4.   Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения

Размещение объектов капитального строительства федерального значения

Размещение объектов капитального строительства федерального значения на проектируемой территории не предусмотрено.

Размещение объектов капитального строительства регионального значения

Размещение объектов капитального строительства регионального значения на проектируемой территории не предусмотрено.

Размещение объектов капитального строительства местного значения

Размещение объектов капитального строительства местного значения на проектируемой территории не предусмотрено.

### Основная часть проекта межевание

1. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

Таблица 1.

| № точки | Х | У |
| --- | --- | --- |
| "134" | 454109.79 | 3283016.08 |
| "358" | 454176.58 | 3283047.13 |
| "388" | 454175.97 | 3283048.66 |
| "389" | 454172.46 | 3283047.22 |
| "390" | 454171.15 | 3283050.45 |
| "391" | 454169.79 | 3283053.79 |
| "392" | 454173.46 | 3283055.28 |
| "359" | 454164.83 | 3283077.83 |
| "360" | 454163.68 | 3283115.15 |
| "393" | 454183.03 | 3283129.91 |
| "361" | 454221.74 | 3283146.07 |
| "362" | 454243.14 | 3283150.01 |
| "394" | 454233.12 | 3283212.18 |
| "395" | 454231.63 | 3283211.92 |
| "396" | 454231.15 | 3283214.57 |
| "397" | 454232.69 | 3283214.85 |
| "363" | 454225.91 | 3283256.92 |
| "398" | 454215.94 | 3283290.43 |
| "399" | 454214.52 | 3283290.18 |
| "400" | 454214.04 | 3283292.84 |
| "401" | 454215.17 | 3283293.04 |
| "364" | 454198.19 | 3283350.12 |
| "365" | 454197.01 | 3283354.89 |
| "366" | 454194.72 | 3283360.70 |
| "402" | 454193.73 | 3283365.41 |
| "403" | 454192.01 | 3283372.77 |
| "404" | 454191.29 | 3283376.28 |
| "405" | 454190.69 | 3283380.07 |
| "406" | 454189.99 | 3283383.81 |
| "407" | 454189.29 | 3283387.61 |
| "408" | 454183.83 | 3283417.32 |
| "409" | 454182.84 | 3283420.93 |
| "367" | 454181.90 | 3283424.36 |
| "368" | 454180.77 | 3283428.51 |
| "369" | 454174.07 | 3283460.51 |
| "370" | 454173.01 | 3283460.33 |
| "410" | 454172.41 | 3283462.68 |
| "411" | 454171.55 | 3283466.59 |
| "371" | 454168.61 | 3283479.27 |
| "372" | 454129.42 | 3283512.16 |
| "373" | 454122.05 | 3283517.81 |
| "374" | 453827.72 | 3283380.60 |
| "375" | 454044.28 | 3282942.76 |
| "139" | 454066.88 | 3282955.04 |
| "140" | 454076.69 | 3282960.51 |
| "419" | 454069.89 | 3282973.07 |
| "420" | 454067.43 | 3282972.12 |
| "421" | 454066.45 | 3282974.63 |
| "422" | 454068.59 | 3282975.47 |
| "141" | 454060.97 | 3282989.53 |

2. Межевание территории

Границы застроенных участков определялись на основе фактического землепользования, с учетом градостроительных норм и правил, действовавших на период застройки.

Проектом межевания предусмотрено формирование новых земельных участков в соответствии с разрабатываемым проектом планировки.

В соответствии с п. 1 пп. 2 статьи 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации, перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, допускается случае перераспределение таких земель и (или) земельных участков в целях приведения границ земельных участков в соответствие с утвержденным проектом межевания территории для исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы при условии, что площадь земельных участков, находящихся в частной собственности, увеличивается в результате этого перераспределения не более чем до установленных предельных максимальных размеров земельных участков.

Существующие гаражи для собственных нужд выделены блоками, описываемыми внутренними контурами территории улично-дорожной сети (уточняемый участок № ЗУ5 по проекту, см. таблицу 8).

Земельные участки для размещения гаражей для собственных нужд, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, оставить без изменений.

Способ образования возможных новых земельных участков для гаражей для собственных нужд допускается на основании схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории (пункт 3.1 статьи 3.7 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»).

На основании проведенного анализа современного функционального использования территории приняты следующие проектные решения:

2.1. Образуемые земельные участки

Участок № ЗУ1 по проекту

Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 28:01:030604:2130 и земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Разрешенное использование по ЕГРН – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)

Площадь участка по проекту – 8124,83 м2.

Проектное решение. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 28:01:030604:2130 и земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Вид разрешенного использования по проекту – деловое управление (код классификатора видов разрешенного использования 4.1), гостиничное обслуживание (код классификатора видов разрешенного использования 4.7).

Таблица 2.

| Поворотные точки земельных участков |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер | Х | Y |
| ЗУ 1 |  |  |
| 8124,83 кв.м |  |  |
| 19 | 454087,68 | 3283280,55 |
| 29 | 454082,01 | 3283293,42 |
| 30 | 454077,54 | 3283303,92 |
| 31 | 454072,18 | 3283316,48 |
| 32 | 454060,85 | 3283311,73 |
| 33 | 454054,67 | 3283325,62 |
| 34 | 453985,49 | 3283291,64 |
| 37 | 453920,33 | 3283259,61 |
| 471 | 453934,57 | 3283230,66 |
| 39 | 453941,72 | 3283216,11 |
| 38 | 453949,49 | 3283219,6 |
| 20 | 454011,74 | 3283247,07 |
| 19 | 454087,68 | 3283280,55 |

Участок № ЗУ2 по проекту

Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 28:01:030604:2130 и земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Разрешенное использование – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)

Площадь участка по проекту – 15399,62 м2.

Проектное решение. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 28:01:030604:2130 и земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Вид разрешенного использования – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка).

Таблица 3.

| ЗУ 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 15 399,62 кв.м |  |  |
| 1 | 454171.22 | 3283131.55 |
| 2 | 454162.12 | 3283165.66 |
| 3 | 454158.61 | 3283166.95 |
| 4 | 454158.81 | 3283168.34 |
| 5 | 454155.91 | 3283169.22 |
| 6 | 454153.81 | 3283168.92 |
| 7 | 454132.13 | 3283162.24 |
| 8 | 454130.19 | 3283170.14 |
| 9 | 454127.18 | 3283177.94 |
| 10 | 454125.08 | 3283177.57 |
| 11 | 454120.84 | 3283189.21 |
| 12 | 454116.02 | 3283201.34 |
| 13 | 454111.31 | 3283213.08 |
| 14 | 454103.64 | 3283221.37 |
| 15 | 454107.39 | 3283222.17 |
| 16 | 454107.43 | 3283223.97 |
| 17 | 454112.10 | 3283225.57 |
| 18 | 454104.74 | 3283241.89 |
| 19 | 454087.68 | 3283280.55 |
| 20 | 454011.74 | 3283247.07 |
| 21 | 454038.49 | 3283186.48 |
| 22 | 454047.79 | 3283184.46 |
| 23 | 454059.04 | 3283152.76 |
| 24 | 454066.41 | 3283131.98 |
| 181 | 454048,04 | 3283125,19 |
| 176 | 454050,66 | 3283119,41 |
| 175 | 454056,07 | 3283107,5 |
| 172 | 454062,39 | 3283093,54 |
| 26 | 454069.69 | 3283077.45 |
| 27 | 454079.68 | 3283081.99 |
| 28 | 454134.89 | 3283111.16 |
| 1 | 454171.22 | 3283131.55 |

Участок № ЗУ3 по проекту

Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 28:01:030604:2130 и земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Разрешенное использование – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)

Площадь участка по проекту – 8505,44 м2.

Проектное решение. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 28:01:030604:2130 и земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Вид разрешенного использования – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка).

Таблица 4.

| ЗУ 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8 505,44 кв.м |  |  |
| 24 | 454066,41 | 3283131,98 |
| 23 | 454059,04 | 3283152,76 |
| 22 | 454047,79 | 3283184,46 |
| 21 | 454038,49 | 3283186,48 |
| 20 | 454011,74 | 3283247,07 |
| 38 | 453949,49 | 3283219,6 |
| 39 | 453941,72 | 3283216,11 |
| 473 | 453973,48 | 3283151,46 |
| 40 | 453978,76 | 3283140,72 |
| 182 | 454025,43 | 3283130,26 |
| 181 | 454048,04 | 3283125,19 |
| 24 | 454066,41 | 3283131,98 |

Участок № ЗУ4 по проекту

Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 28:01:030604:2130 и земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Разрешенное использование по ЕГРН - многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)

Площадь участка по проекту – 191,96 м2.

Проектное решение. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 28:01:030604:2130 и земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Вид разрешенного использования по проекту – предоставление коммунальных услуг.

Таблица 5.

| ЗУ 4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 191,96 кв.м |  |  |
| Номер | Х | Y |
| 31 | 454072,18 | 3283316,48 |
| 41 | 454071,21 | 3283318,76 |
| 42 | 454065,74 | 3283331,07 |
| 33 | 454054,67 | 3283325,62 |
| 32 | 454060,85 | 3283311,73 |
| 31 | 454072,18 | 3283316,48 |

Участок № ЗУ6 по проекту

Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 28:01:030604:2130 и земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Площадь участка по проекту – 348,88 м2.

Проектное решение. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 28:01:030604:2130 и земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Разрешенное использование - улично-дорожная сеть, код классификатора видов разрешенного использования 12.0.1 (описание вида разрешенного использования земельного участка - размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств).

Таблица 6.

| ЗУ 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 348,88 кв.м |  |  |
| Номер | Х | Y |
| 37 | 453920,33 | 3283259,61 |
| 35 | 453909,11 | 3283254,11 |
| 472 | 453920,91 | 3283231,68 |
| 471 | 453934,57 | 3283230,66 |

Участок № ЗУ7 по проекту

Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 28:01:030604:2130 и земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Площадь участка по проекту – 55,81 м2.

Проектное решение. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 28:01:030604:2130 и земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Разрешенное использование - улично-дорожная сеть, код классификатора видов разрешенного использования 12.0.1 (описание вида разрешенного использования земельного участка - размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств).

Таблица 7.

| ЗУ 7 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 55,81 кв.м |  |  |
| Номер | Х | Y |
| 40 | 453978,76 | 3283140,72 |
| 473 | 453973,48 | 3283151,46 |
| 183 | 453967,09 | 3283143,34 |

2.2. Уточняемые земельные участки

Участок № ЗУ5 по проекту

Уточнение описания местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 28:01:000000:13496 с целью исправления реестровой ошибки.

- зона многоэтажной жилой застройки Ж-4, коммунально-складская зона П-2, иные зоны Р-5.

- разрешённое использование –улично-дорожная сеть (код 12.0.1).

- площадь участка по проекту – 17383,44 м2.

- проектом предложено уточнение описания местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 28:01:000000:13496 с целью исправления реестровой ошибки.

Таблица 8.

| ЗУ 5 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 17 383,44 кв.м |  |  |
| 432 | 454243,14 | 3283150,02 |
| 433 | 454233,12 | 3283212,19 |
| 434 | 454231,63 | 3283211,93 |
| 435 | 454231,15 | 3283214,57 |
| 436 | 454232,69 | 3283214,86 |
| 437 | 454225,91 | 3283256,92 |
| 438 | 454215,94 | 3283290,42 |
| 439 | 454214,52 | 3283290,18 |
| 440 | 454214,04 | 3283292,83 |
| 441 | 454215,17 | 3283293,04 |
| 442 | 454198,19 | 3283350,12 |
| 443 | 454197,01 | 3283354,89 |
| 444 | 454194,72 | 3283360,64 |
| 445 | 454193,73 | 3283365,41 |
| 446 | 454192,01 | 3283372,77 |
| 447 | 454191,29 | 3283376,28 |
| 448 | 454190,69 | 3283380,07 |
| 449 | 454189,99 | 3283383,81 |
| 450 | 454189,29 | 3283387,61 |
| 451 | 454183,83 | 3283417,32 |
| 452 | 454182,84 | 3283420,92 |
| 453 | 454181,9 | 3283424,36 |
| 454 | 454180,77 | 3283428,52 |
| 455 | 454174,07 | 3283460,51 |
| 456 | 454173,01 | 3283460,33 |
| 457 | 454168,61 | 3283479,26 |
| 458 | 454129,42 | 3283512,16 |
| 122 | 454108,15 | 3283501,82 |
| 121 | 454122,45 | 3283454,01 |
| 120 | 454117,06 | 3283450,89 |
| 117 | 454121,24 | 3283442,68 |
| 116 | 454125,01 | 3283444,76 |
| 110 | 454132,52 | 3283419,91 |
| 87 | 454136,05 | 3283408,04 |
| 86 | 454150,43 | 3283360,98 |
| 109 | 454142,12 | 3283345,77 |
| 431 | 454144,21 | 3283339,04 |
| 430 | 454140,22 | 3283337,81 |
| 429 | 454136,5 | 3283336,66 |
| 428 | 454132,77 | 3283335,5 |
| 427 | 454129,05 | 3283334,32 |
| 426 | 454125,33 | 3283333,15 |
| 425 | 454121,61 | 3283331,99 |
| 424 | 454117,89 | 3283330,82 |
| 423 | 454113,96 | 3283329,58 |
| 422 | 454110,03 | 3283328,36 |
| 421 | 454106,3 | 3283327,19 |
| 420 | 454102,58 | 3283326,02 |
| 419 | 454098,86 | 3283324,86 |
| 418 | 454095,14 | 3283323,68 |
| 417 | 454091,42 | 3283322,53 |
| 416 | 454087,71 | 3283321,35 |
| 92 | 454083,69 | 3283320,1 |
| 31 | 454072,18 | 3283316,48 |
| 30 | 454077,54 | 3283303,92 |
| 84 | 454079,96 | 3283304,68 |
| 415 | 454077,7 | 3283311,38 |
| 414 | 454082,02 | 3283312,71 |
| 413 | 454085,93 | 3283313,9 |
| 412 | 454089,66 | 3283315,06 |
| 411 | 454093,39 | 3283316,2 |
| 410 | 454097,12 | 3283317,36 |
| 409 | 454100,72 | 3283318,46 |
| 408 | 454104,57 | 3283319,63 |
| 407 | 454108,3 | 3283320,78 |
| 406 | 454112,03 | 3283321,91 |
| 405 | 454115,97 | 3283323,12 |
| 404 | 454119,91 | 3283324,34 |
| 403 | 454123,64 | 3283325,49 |
| 402 | 454127,36 | 3283326,63 |
| 401 | 454131,09 | 3283327,77 |
| 400 | 454134,82 | 3283328,92 |
| 399 | 454138,71 | 3283330,12 |
| 398 | 454142,39 | 3283331,25 |
| 397 | 454146,08 | 3283332,38 |
| 396 | 454150,01 | 3283333,82 |
| 395 | 454154,04 | 3283335,07 |
| 63 | 454155,8 | 3283329,34 |
| 62 | 454159,11 | 3283330,39 |
| 61 | 454183,57 | 3283244,51 |
| 85 | 454112,95 | 3283223,63 |
| 17 | 454112,1 | 3283225,57 |
| 16 | 454107,43 | 3283223,97 |
| 15 | 454107,39 | 3283222,17 |
| 14 | 454103,64 | 3283221,37 |
| 13 | 454111,31 | 3283213,08 |
| 387 | 454127,11 | 3283218,51 |
| 386 | 454130,61 | 3283219,71 |
| 385 | 454133,72 | 3283220,79 |
| 384 | 454136,82 | 3283221,85 |
| 383 | 454139,71 | 3283222,84 |
| 382 | 454151,7 | 3283226,95 |
| 381 | 454154,72 | 3283227,99 |
| 380 | 454157,97 | 3283229,28 |
| 379 | 454160,8 | 3283230,26 |
| 378 | 454163,73 | 3283231,26 |
| 377 | 454175,56 | 3283235,14 |
| 376 | 454178,52 | 3283236,17 |
| 375 | 454181,45 | 3283237,18 |
| 374 | 454184,5 | 3283238,22 |
| 373 | 454187,45 | 3283239,23 |
| 372 | 454193,38 | 3283241,34 |
| 371 | 454196,73 | 3283242,42 |
| 370 | 454198,66 | 3283236,38 |
| 369 | 454200,53 | 3283236,98 |
| 368 | 454202,76 | 3283228,03 |
| 394 | 454197,72 | 3283226,48 |
| 393 | 454197,07 | 3283228,46 |
| 392 | 454173,5 | 3283220,39 |
| 391 | 454170,54 | 3283219,4 |
| 390 | 454140,58 | 3283209,07 |
| 389 | 454137,64 | 3283208,11 |
| 388 | 454116,28 | 3283200,78 |
| 11 | 454120,84 | 3283189,21 |
| 364 | 454131,8 | 3283192,83 |
| 363 | 454135,6 | 3283194,08 |
| 362 | 454139,26 | 3283195,3 |
| 361 | 454142,57 | 3283196,42 |
| 360 | 454145,88 | 3283197,51 |
| 359 | 454152,11 | 3283199,57 |
| 358 | 454155,27 | 3283200,61 |
| 357 | 454191,87 | 3283212,72 |
| 356 | 454194,95 | 3283213,74 |
| 355 | 454197,89 | 3283214,71 |
| 354 | 454200,97 | 3283215,64 |
| 353 | 454204,51 | 3283216,76 |
| 352 | 454206,43 | 3283210,77 |
| 351 | 454208,48 | 3283204,05 |
| 367 | 454139,4 | 3283181,28 |
| 366 | 454135,69 | 3283180,08 |
| 365 | 454127,44 | 3283177,32 |
| 8 | 454130,19 | 3283170,14 |
| 350 | 454134,62 | 3283171,46 |
| 349 | 454138,94 | 3283172,75 |
| 348 | 454143,07 | 3283173,99 |
| 347 | 454147,35 | 3283175,25 |
| 346 | 454151,91 | 3283176,62 |
| 6 | 454153,81 | 3283168,92 |
| 5 | 454155,91 | 3283169,22 |
| 4 | 454158,81 | 3283168,34 |
| 3 | 454158,61 | 3283166,95 |
| 2 | 454162,12 | 3283165,66 |
| 60 | 454164,29 | 3283173,35 |
| 59 | 454168,84 | 3283178,63 |
| 345 | 454172,53 | 3283179,79 |
| 344 | 454176,07 | 3283180,89 |
| 343 | 454179,26 | 3283181,9 |
| 342 | 454182,55 | 3283182,92 |
| 341 | 454185,91 | 3283183,98 |
| 340 | 454189,22 | 3283185,02 |
| 339 | 454192,58 | 3283186,08 |
| 338 | 454196,13 | 3283187,2 |
| 337 | 454198,4 | 3283179,42 |
| 57 | 454194,48 | 3283178,39 |
| 56 | 454205,66 | 3283150,88 |
| 1 | 454171,22 | 3283131,55 |
| 192 | 454136,81 | 3283112,24 |
| 191 | 454138,97 | 3283108,11 |
| 190 | 454139,05 | 3283108,16 |
| 189 | 454141,26 | 3283104,48 |
| 188 | 454141,17 | 3283104,42 |
| 187 | 454143,21 | 3283100,63 |
| 186 | 454145,23 | 3283096,74 |
| 185 | 454147,37 | 3283092,04 |
| 138 | 454145,38 | 3283091,01 |
| 137 | 454164,41 | 3283054,5 |
| 141 | 454108,57 | 3283027,25 |
| 27 | 454079,68 | 3283081,99 |
| 26 | 454069,69 | 3283077,45 |
| 168 | 454071,48 | 3283073,53 |
| 167 | 454088,11 | 3283043,88 |
| 154 | 454092,6 | 3283046,53 |
| 153 | 454109,79 | 3283016,08 |
| 459 | 454176,58 | 3283047,12 |
| 460 | 454175,97 | 3283048,66 |
| 461 | 454172,46 | 3283047,22 |
| 462 | 454171,15 | 3283050,45 |
| 463 | 454169,79 | 3283053,79 |
| 464 | 454173,46 | 3283055,28 |
| 465 | 454164,83 | 3283077,83 |
| 466 | 454163,68 | 3283115,15 |
| 467 | 454183,03 | 3283129,91 |
| 468 | 454221,74 | 3283146,07 |
| 432 | 454243,14 | 3283150,02 |
| вн. контур 1 (массив гаражей) |  |  |
| 193 | 454231,2 | 3283163,03 |
| 194 | 454230,74 | 3283164,9 |
| 195 | 454234,02 | 3283165,6 |
| 196 | 454232,58 | 3283171,78 |
| 197 | 454229,53 | 3283171,05 |
| 198 | 454227,46 | 3283181,5 |
| 199 | 454234,09 | 3283182,79 |
| 200 | 454232,24 | 3283191,97 |
| 201 | 454231,09 | 3283197,86 |
| 202 | 454230,7 | 3283199,38 |
| 203 | 454229,86 | 3283203,68 |
| 204 | 454228,7 | 3283209,57 |
| 205 | 454227,8 | 3283209,42 |
| 206 | 454227,15 | 3283212,38 |
| 207 | 454228,17 | 3283212,62 |
| 208 | 454227,33 | 3283216,89 |
| 209 | 454226,51 | 3283221,01 |
| 210 | 454225,38 | 3283220,78 |
| 211 | 454222,94 | 3283232,44 |
| 212 | 454224,21 | 3283232,66 |
| 213 | 454223,46 | 3283236,42 |
| 214 | 454222,38 | 3283236,19 |
| 215 | 454221,76 | 3283239,29 |
| 216 | 454220,91 | 3283243,44 |
| 217 | 454219,67 | 3283249,31 |
| 218 | 454220,88 | 3283249,53 |
| 219 | 454220,28 | 3283252,57 |
| 220 | 454218,99 | 3283252,33 |
| 221 | 454218,58 | 3283254,37 |
| 222 | 454211,48 | 3283252,89 |
| 223 | 454205,27 | 3283251,64 |
| 224 | 454204,63 | 3283251,54 |
| 225 | 454206,13 | 3283244,39 |
| 226 | 454203,77 | 3283243,9 |
| 227 | 454204,49 | 3283240,25 |
| 228 | 454206,88 | 3283240,73 |
| 229 | 454212,28 | 3283214,95 |
| 230 | 454213,03 | 3283211,33 |
| 231 | 454215,61 | 3283199,67 |
| 232 | 454216,27 | 3283196,38 |
| 233 | 454217,21 | 3283191,71 |
| 234 | 454218,11 | 3283187,14 |
| 235 | 454218,93 | 3283182,94 |
| 236 | 454219,78 | 3283178,72 |
| 237 | 454220,44 | 3283175,4 |
| 238 | 454221,29 | 3283171,13 |
| 239 | 454223,43 | 3283161,05 |
| 193 | 454231,2 | 3283163,03 |
| вн. контур 2 (массив гаражей) |  |  |
| 240 | 454218,54 | 3283257,46 |
| 241 | 454214,33 | 3283273,65 |
| 242 | 454213,31 | 3283277,62 |
| 243 | 454212,4 | 3283281,21 |
| 244 | 454209,44 | 3283292 |
| 245 | 454198,43 | 3283329,02 |
| 246 | 454197,45 | 3283332,61 |
| 247 | 454194,91 | 3283341,21 |
| 248 | 454192,47 | 3283349,34 |
| 249 | 454191,5 | 3283349,09 |
| 250 | 454191,21 | 3283350,12 |
| 251 | 454189,43 | 3283356,21 |
| 252 | 454185,07 | 3283355 |
| 253 | 454183,99 | 3283360,06 |
| 254 | 454182,86 | 3283364,48 |
| 255 | 454186,94 | 3283365,41 |
| 256 | 454183,55 | 3283377,83 |
| 257 | 454178,99 | 3283376,5 |
| 258 | 454176,51 | 3283385,89 |
| 259 | 454180,67 | 3283386,97 |
| 260 | 454179,41 | 3283392,59 |
| 470 | 454180,82 | 3283392,91 |
| 261 | 454177 | 3283405,77 |
| 262 | 454170,68 | 3283404,22 |
| 263 | 454164,07 | 3283402,41 |
| 264 | 454185,48 | 3283322,85 |
| 265 | 454184,62 | 3283322,51 |
| 266 | 454187,82 | 3283310,28 |
| 267 | 454196,36 | 3283286,4 |
| 268 | 454204,56 | 3283254,4 |
| 240 | 454218,54 | 3283257,46 |
| вн. контур 3 (массив гаражей) |  |  |
| 269 | 454175,9 | 3283408,83 |
| 270 | 454174,91 | 3283412,19 |
| 271 | 454171,41 | 3283424,7 |
| 272 | 454170,35 | 3283428,13 |
| 273 | 454169,07 | 3283431,52 |
| 274 | 454167,85 | 3283435,33 |
| 275 | 454167,47 | 3283435,21 |
| 276 | 454167,36 | 3283435,51 |
| 277 | 454166,27 | 3283439,08 |
| 278 | 454165,16 | 3283442,66 |
| 279 | 454161,69 | 3283453,84 |
| 280 | 454160,51 | 3283457,65 |
| 281 | 454159,33 | 3283461,48 |
| 282 | 454157,94 | 3283466,11 |
| 283 | 454160,4 | 3283466,72 |
| 284 | 454146,97 | 3283484,5 |
| 285 | 454142,21 | 3283483,29 |
| 286 | 454141,14 | 3283486,77 |
| 287 | 454137,92 | 3283489,66 |
| 288 | 454137,11 | 3283490,14 |
| 289 | 454136,08 | 3283490,4 |
| 290 | 454135,24 | 3283490,41 |
| 291 | 454134,38 | 3283490,23 |
| 292 | 454129,68 | 3283488,78 |
| 293 | 454128,98 | 3283491,15 |
| 294 | 454126,67 | 3283490,46 |
| 295 | 454128,42 | 3283484,94 |
| 296 | 454128,13 | 3283484,83 |
| 297 | 454129,11 | 3283482,31 |
| 298 | 454129,2 | 3283482,34 |
| 299 | 454131,81 | 3283472,75 |
| 300 | 454139,31 | 3283474,79 |
| 301 | 454141,7 | 3283473,8 |
| 302 | 454146,01 | 3283459,8 |
| 303 | 454143,94 | 3283459,28 |
| 304 | 454145,76 | 3283453,62 |
| 305 | 454147,74 | 3283454,47 |
| 306 | 454162,53 | 3283407,95 |
| 307 | 454168,89 | 3283409,72 |
| 308 | 454169,78 | 3283406,95 |
| 269 | 454175,9 | 3283408,83 |
| вн. контур 4 (массив гаражей) |  |  |
| 309 | 454169,31 | 3283363,74 |
| 310 | 454165,17 | 3283377,86 |
| 311 | 454161,29 | 3283376,73 |
| 312 | 454165,39 | 3283362,64 |
| 309 | 454169,31 | 3283363,74 |
| вн. контур 5 (массив гаражей) |  |  |
| 313 | 454163,06 | 3283385,54 |
| 314 | 454160,94 | 3283392,94 |
| 315 | 454158,61 | 3283400,19 |
| 316 | 454154,81 | 3283399,05 |
| 317 | 454157,2 | 3283391,87 |
| 318 | 454159,33 | 3283384,47 |
| 313 | 454163,06 | 3283385,54 |
| вн. контур 6 (массив гаражей) |  |  |
| 319 | 454156,84 | 3283407,2 |
| 320 | 454154,75 | 3283413,88 |
| 321 | 454152,65 | 3283420,56 |
| 322 | 454148,84 | 3283419,37 |
| 323 | 454150,93 | 3283412,68 |
| 324 | 454153,02 | 3283406,01 |
| 319 | 454156,84 | 3283407,2 |
| вн. контур 7 (массив гаражей) |  |  |
| 325 | 454150,88 | 3283426,19 |
| 326 | 454148,78 | 3283432,88 |
| 327 | 454149,36 | 3283433,11 |
| 328 | 454147,27 | 3283439,79 |
| 329 | 454143,46 | 3283438,6 |
| 330 | 454145,55 | 3283431,91 |
| 331 | 454144,99 | 3283431,68 |
| 332 | 454147,08 | 3283425 |
| 325 | 454150,88 | 3283426,19 |
| вн. контур 8 (гараж) |  |  |
| 333 | 454209,55 | 3283183,44 |
| 334 | 454207,28 | 3283190,69 |
| 335 | 454203,36 | 3283189,46 |
| 336 | 454205,64 | 3283182,19 |
| 333 | 454209,55 | 3283183,44 |

2.3. Существующие (сохраняемые) земельные участки

Участок с кадастровым номером 28:01:030604:2129

Границы земельного участка с кадастровым номером 28:01:030604:2129 оставить без изменения.

Разрешенное использование – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка).

Площадь участка по проекту – 10434 м2.

Проектное решение: Проектом предложено границы земельного участка с кадастровым номером 28:01:030604:2129 оставить без изменения.

Таблица 9.

| 28:01:030604:2129 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10434 кв.м |  |  |
| Номер | Х | Y |
| 42 | 454065,74 | 3283331,07 |
| 43 | 454044,12 | 3283379,73 |
| 44 | 454022,4 | 3283425,18 |
| 45 | 454002,51 | 3283415,45 |
| 46 | 453996,05 | 3283428,2 |
| 47 | 453933,5 | 3283397,46 |
| 34 | 453985,49 | 3283291,64 |
| 42 | 454065,74 | 3283331,07 |

Участок с кадастровым номером 28:01:030604:2128

Границы земельного участка с кадастровым номером 28:01:030604:2128 оставить без изменения.

Разрешенное использование – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка).

Площадь участка по проекту – 12151 м2.

Проектное решение: Проектом предложено границы земельного участка с кадастровым номером 28:01:030604:2128 оставить без изменения.

Таблица 10.

| 28:01:030604:2128 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 12151 кв.м |  |  |
| Номер | Х | Y |
| 44 | 454022,4 | 3283425,18 |
| 48 | 454020,2 | 3283429,79 |
| 49 | 454011,85 | 3283447,28 |
| 50 | 454008,72 | 3283453,68 |
| 51 | 453985,58 | 3283442,65 |
| 52 | 453988,76 | 3283435,8 |
| 53 | 453851,89 | 3283362,77 |
| 54 | 453882,14 | 3283305,31 |
| 55 | 453903,01 | 3283265,68 |
| 35 | 453909,11 | 3283254,11 |
| 34 | 453985,49 | 3283291,64 |
| 47 | 453933,5 | 3283397,46 |
| 46 | 453996,05 | 3283428,2 |
| 45 | 454002,51 | 3283415,45 |
| 44 | 454022,4 | 3283425,18 |

Участок с кадастровым номером 28:01:030604:1862

Границы земельного участка с кадастровым номером 28:01:030604:1862 оставить без изменения.

Разрешенное использование – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка).

Площадь участка по проекту – 7014 м2.

Проектное решение: Проектом предложено границы земельного участка с кадастровым номером 28:01:030604:1862 оставить без изменения.

Таблица 11.

| 28:01:030604:1862 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7014 кв.м |  |  |
| Номер | Х | Y |
| 61 | 454183,57 | 3283244,51 |
| 62 | 454159,11 | 3283330,39 |
| 63 | 454155,8 | 3283329,34 |
| 64 | 454151,78 | 3283328,1 |
| 65 | 454147,8 | 3283326,88 |
| 66 | 454144,14 | 3283325,61 |
| 67 | 454140,51 | 3283324,35 |
| 68 | 454140,78 | 3283323,58 |
| 69 | 454136,87 | 3283322,37 |
| 70 | 454133,15 | 3283321,21 |
| 71 | 454129,42 | 3283320,05 |
| 72 | 454125,7 | 3283318,89 |
| 73 | 454121,97 | 3283317,75 |
| 74 | 454118,04 | 3283316,51 |
| 75 | 454114,1 | 3283315,29 |
| 76 | 454110,38 | 3283314,13 |
| 77 | 454106,66 | 3283312,98 |
| 78 | 454102,93 | 3283311,82 |
| 79 | 454099,21 | 3283310,66 |
| 80 | 454095,48 | 3283309,5 |
| 81 | 454091,76 | 3283308,34 |
| 82 | 454088,03 | 3283307,18 |
| 83 | 454084,13 | 3283305,97 |
| 84 | 454079,96 | 3283304,68 |
| 30 | 454077,54 | 3283303,92 |
| 29 | 454082,01 | 3283293,42 |
| 18 | 454104,74 | 3283241,89 |
| 17 | 454112,1 | 3283225,57 |
| 85 | 454112,95 | 3283223,63 |
| 61 | 454183,57 | 3283244,51 |

Участок с кадастровым номером 28:01:030604:1893

Границы земельного участка с кадастровым номером 28:01:030604:1893 оставить без изменения.

Разрешенное использование – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка).

Площадь участка по проекту – 4572 м2.

Проектное решение: Проектом предложено границы земельного участка с кадастровым номером 28:01:030604:1893 оставить без изменения.

Таблица 12.

| 28:01:030604:1893 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4572кв.м |  |  |
| Номер | Х | Y |
| 86 | 454150,43 | 3283360,98 |
| 87 | 454136,05 | 3283408,04 |
| 88 | 454061,33 | 3283370,44 |
| 89 | 454073,69 | 3283342,88 |
| 90 | 454062,47 | 3283338,43 |
| 91 | 454071,21 | 3283318,76 |
| 31 | 454072,18 | 3283316,48 |
| 92 | 454083,69 | 3283320,1 |
| 93 | 454081,6 | 3283326,78 |
| 94 | 454085,61 | 3283328,09 |
| 95 | 454089,33 | 3283329,25 |
| 96 | 454093,04 | 3283330,38 |
| 97 | 454096,76 | 3283331,55 |
| 98 | 454100,48 | 3283332,71 |
| 99 | 454104,2 | 3283333,88 |
| 100 | 454107,92 | 3283335,05 |
| 101 | 454111,86 | 3283336,28 |
| 102 | 454115,79 | 3283337,51 |
| 103 | 454119,51 | 3283338,67 |
| 104 | 454123,23 | 3283339,85 |
| 105 | 454126,95 | 3283341 |
| 106 | 454130,67 | 3283342,18 |
| 107 | 454134,39 | 3283343,34 |
| 108 | 454138,12 | 3283344,51 |
| 109 | 454142,12 | 3283345,77 |
| 86 | 454150,43 | 3283360,98 |

Участок с кадастровым номером 28:01:030604:1894

Границы земельного участка с кадастровым номером 28:01:030604:1894 оставить без изменения.

Разрешенное использование – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка).

Площадь участка по проекту – 3353 м2.

Проектное решение: Проектом предложено границы земельного участка с кадастровым номером 28:01:030604:1894 оставить без изменения.

Таблица 13.

| 28:01:030604:1894 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3353 кв.м |  |  |
| Номер | Х | Y |
| 87 | 454136,05 | 3283408,04 |
| 110 | 454132,52 | 3283419,91 |
| 111 | 454106,56 | 3283406,83 |
| 112 | 454095,73 | 3283429,3 |
| 113 | 454081,52 | 3283421,8 |
| 114 | 454080,58 | 3283423,59 |
| 115 | 454033,62 | 3283401,7 |
| 43 | 454044,12 | 3283379,73 |
| 90 | 454062,47 | 3283338,43 |
| 89 | 454073,69 | 3283342,88 |
| 88 | 454061,33 | 3283370,44 |
| 87 | 454136,05 | 3283408,04 |

Участок с кадастровым номером 28:01:030604:1896

Границы земельного участка с кадастровым номером 28:01:030604:1896 оставить без изменения.

Разрешенное использование – коммунальное обслуживание.

Площадь участка по проекту – 108 м2.

Проектное решение: Проектом предложено границы земельного участка с кадастровым номером 28:01:030604:1896 оставить без изменения.

Таблица 14.

| 28:01:030604:1896 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 108 кв.м |  |  |
| Номер | Х | Y |
| 117 | 454121,24 | 3283442,68 |
| 120 | 454117,06 | 3283450,89 |
| 119 | 454106,74 | 3283445,63 |
| 118 | 454110,93 | 3283437,31 |
| 117 | 454121,24 | 3283442,68 |

Участок с кадастровым номером 28:01:030604:1897

Границы земельного участка с кадастровым номером 28:01:030604:1897 оставить без изменения.

Разрешенное использование – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка).

Площадь участка по проекту – 6864 м2.

Проектное решение: Проектом предложено границы земельного участка с кадастровым номером 28:01:030604:1897 оставить без изменения.

Таблица 15.

| 28:01:030604:1897 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6864 кв.м |  |  |
| Номер | Х | Y |
| 110 | 454132,52 | 3283419,91 |
| 116 | 454125,01 | 3283444,76 |
| 117 | 454121,24 | 3283442,68 |
| 118 | 454110,93 | 3283437,31 |
| 119 | 454106,74 | 3283445,63 |
| 120 | 454117,06 | 3283450,89 |
| 121 | 454122,45 | 3283454,01 |
| 122 | 454108,15 | 3283501,82 |
| 469 | 454008,59 | 3283454,01 |
| 49 | 454011,85 | 3283447,28 |
| 48 | 454020,2 | 3283429,79 |
| 115 | 454033,62 | 3283401,7 |
| 114 | 454080,58 | 3283423,59 |
| 113 | 454081,52 | 3283421,8 |
| 112 | 454095,73 | 3283429,3 |
| 111 | 454106,56 | 3283406,83 |
| 110 | 454132,52 | 3283419,91 |

Участок с кадастровым номером 28:01:030604:54

Границы земельного участка с кадастровым номером 28:01:030604:54 оставить без изменения.

Разрешенное использование – многоквартирный дом.

Площадь участка по проекту – 3841 м2.

Проектное решение: Проектом предложено границы земельного участка с кадастровым номером 28:01:030604:54 оставить без изменения.

Таблица 16.

| 28:01:030604:54 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3841 кв.м |  |  |
| Номер | Х | Y |
| 123 | 454184,79 | 3282998,84 |
| 124 | 454169,46 | 3283034,21 |
| 125 | 454156,83 | 3283037,16 |
| 126 | 454091,21 | 3283004,75 |
| 127 | 454096,45 | 3282994,54 |
| 128 | 454095,26 | 3282993,84 |
| 129 | 454100,99 | 3282982,35 |
| 130 | 454102,29 | 3282983,16 |
| 131 | 454107,72 | 3282972,97 |
| 132 | 454112,88 | 3282962,28 |
| 123 | 454184,79 | 3282998,84 |
| вн.контур |  |  |
| 133 | 454116,96 | 3282965,42 |
| 134 | 454115,98 | 3282967,93 |
| 135 | 454113,46 | 3282966,96 |
| 136 | 454114,43 | 3282964,44 |
| 133 | 454116,96 | 3282965,42 |

Участок с кадастровым номером 28:01:030604:62

Границы земельного участка с кадастровым номером 28:01:030604:62 оставить без изменения.

Разрешенное использование – для размещения объектов розничной торговли, бытового обслуживания, РЭУ, общественного питания.

Площадь участка по проекту – 736 м2.

Проектное решение: Проектом предложено границы земельного участка с кадастровым номером 28:01:030604:62 оставить без изменения.

Таблица 17.

| 28:01:030604:62 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 736 кв.м |  |  |
| Номер | Х | Y |
| 131 | 454107,72 | 3282972,97 |
| 130 | 454102,29 | 3282983,16 |
| 129 | 454100,99 | 3282982,35 |
| 128 | 454095,26 | 3282993,84 |
| 127 | 454096,45 | 3282994,54 |
| 126 | 454091,21 | 3283004,75 |
| 142 | 454090,72 | 3283005,71 |
| 143 | 454073,45 | 3282996,32 |
| 144 | 454076,63 | 3282990,5 |
| 145 | 454074,15 | 3282989,04 |
| 146 | 454079 | 3282981,69 |
| 147 | 454075,2 | 3282980,37 |
| 148 | 454078,12 | 3282974,68 |
| 149 | 454081,21 | 3282976,19 |
| 150 | 454084,43 | 3282969,41 |
| 151 | 454091,22 | 3282972,82 |
| 152 | 454094,24 | 3282966,33 |
| 131 | 454107,72 | 3282972,97 |

Участок с кадастровым номером 28:01:030604:482

Границы земельного участка с кадастровым номером 28:01:030604:482 оставить без изменения.

Разрешенное использование – строительство многоквартирного жилого дома с офисными и торговыми помещениями.

Площадь участка по проекту – 2637 м2.

Проектное решение: Проектом предложено границы земельного участка с кадастровым номером 28:01:030604:482 оставить без изменения.

Таблица 18.

| 28:01:030604:482 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2637 кв.м |  |  |
| Номер | Х | Y |
| 153 | 454109,79 | 3283016,08 |
| 154 | 454092,6 | 3283046,53 |
| 155 | 454034,8 | 3283012,64 |
| 156 | 454066,88 | 3282955,04 |
| 157 | 454076,69 | 3282960,51 |
| 158 | 454069,89 | 3282973,07 |
| 159 | 454067,43 | 3282972,11 |
| 160 | 454066,45 | 3282974,63 |
| 161 | 454068,59 | 3282975,47 |
| 162 | 454060,97 | 3282989,53 |
| 153 | 454109,79 | 3283016,08 |
| вн.контур |  |  |
| 163 | 454083,46 | 3283010,39 |
| 164 | 454082,49 | 3283012,9 |
| 165 | 454079,97 | 3283011,94 |
| 166 | 454080,95 | 3283009,42 |
| 163 | 454083,46 | 3283010,39 |
| 28:01:030604:173 |  |  |

Участок с кадастровым номером 28:01:030604:173

Границы земельного участка с кадастровым номером 28:01:030604:173 оставить без изменения.

Разрешенное использование – для многоквартирного жилого дома

Площадь участка по проекту – 1490 м2.

Проектное решение Проектом предложено границы земельного участка с кадастровым номером 28:01:030604:173 оставить без изменения, вид разрешенного использования земельного участка - для многоквартирного жилого дома.

Таблица 19.

| 28:01:030604:173 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1490 кв.м |  |  |
| Номер | Х | Y |
| 167 | 454088,11 | 3283043,88 |
| 168 | 454071,48 | 3283073,53 |
| 169 | 454033,98 | 3283054,83 |
| 170 | 454051,62 | 3283022,5 |
| 167 | 454088,11 | 3283043,88 |

Участок с кадастровым номером 28:01:030604:182

Границы земельного участка с кадастровым номером 28:01:030604:182 оставить без изменения.

Разрешенное использование многоквартирный жилой дом.

Площадь участка по проекту – 730 м2.

Проектное решение Проектом предложено границы земельного участка с кадастровым номером 28:01:030604:182 оставить без изменения, вид разрешенного использования земельного участка - многоквартирный жилой дом.

Таблица 20.

| 28:01:030604:182 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 730 кв.м |  |  |
| Номер | Х | Y |
| 169 | 454033,98 | 3283054,83 |
| 171 | 454016,54 | 3283046,15 |
| 155 | 454034,8 | 3283012,64 |
| 170 | 454051,62 | 3283022,5 |

Участок с кадастровым номером 28:01:030604:8

Границы земельного участка с кадастровым номером 28:01:030604:8 оставить без изменения.

Разрешенное использование – для размещения административно – управленческого объекта (вид разрешенного использования земельного участка не соответствует классификатору видов разрешенного использования земельных участок, утвержденного приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. N П/0412).

Площадь участка по проекту - 3829 м2.

Проектное решение Проектом предложено границы земельного участка с кадастровым номером 28:01:030604:8 оставить без изменения.

Таблица 21.

| 28:01:030604:8 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3829 кв.м |  |  |
| Номер | Х | Y |
| 137 | 454164,41 | 3283054,5 |
| 138 | 454145,38 | 3283091,01 |
| 139 | 454141,97 | 3283089,24 |
| 140 | 454131,49 | 3283109,37 |
| 27 | 454079,68 | 3283081,99 |
| 141 | 454108,57 | 3283027,25 |
| 137 | 454164,41 | 3283054,5 |

Участок с кадастровым номером 28:01:030604:181

Границы земельного участка с кадастровым номером 28:01:030604:181 оставить без изменения.

Разрешенное использование многоквартирный жилой дом.

Площадь участка по проекту – 1351 м2.

Проектное решение Проектом предложено границы земельного участка с кадастровым номером 28:01:030604:181 оставить без изменения, вид разрешенного использования земельного участка - многоквартирный жилой дом.

Таблица 22.

| 28:01:030604:181 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1351 кв.м |  |  |
| Номер | Х | Y |
| 168 | 454071,48 | 3283073,53 |
| 26 | 454069,69 | 3283077,45 |
| 172 | 454062,39 | 3283093,54 |
| 173 | 454061,47 | 3283093,06 |
| 174 | 454006,81 | 3283065,66 |
| 171 | 454016,54 | 3283046,15 |
| 168 | 454071,48 | 3283073,53 |

Участок с кадастровым номером 28:01:030604:166

Границы земельного участка с кадастровым номером 28:01:030604:166 оставить без изменения.

Разрешенное использование многоквартирный жилой дом.

Площадь участка по проекту – 1876 м2.

Проектное решение Проектом предложено границы земельного участка с кадастровым номером 28:01:030604:166 оставить без изменения, вид разрешенного использования земельного участка - многоквартирный жилой дом.

Таблица 23.

| 28:01:030604:166 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1876 кв.м |  |  |
| Номер | Х | Y |
| 172 | 454062,39 | 3283093,54 |
| 175 | 454056,07 | 3283107,5 |
| 176 | 454050,66 | 3283119,41 |
| 177 | 454039,77 | 3283114,89 |
| 178 | 453992,56 | 3283092,89 |
| 179 | 453996,1 | 3283086,17 |
| 180 | 454004,05 | 3283070,57 |
| 174 | 454006,81 | 3283065,66 |
| 173 | 454061,47 | 3283093,06 |
| 172 | 454062,39 | 3283093,54 |

Участок с кадастровым номером 28:01:030604:151

Границы земельного участка с кадастровым номером 28:01:030604:151 оставить без изменения.

Разрешенное использование многоквартирный жилой дом.

Площадь участка по проекту – 1151 м2.

Проектное решение Проектом предложено границы земельного участка с кадастровым номером 28:01:030604:151 оставить без изменения, вид разрешенного использования земельного участка - многоквартирный жилой дом.

Таблица 24.

| 28:01:030604:151 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1151 кв.м |  |  |
| Номер | Х | Y |
| 176 | 454050,66 | 3283119,41 |
| 181 | 454048,04 | 3283125,19 |
| 182 | 454025,43 | 3283130,26 |
| 184 | 453984,11 | 3283111,01 |
| 178 | 453992,56 | 3283092,89 |
| 177 | 454039,77 | 3283114,89 |
| 176 | 454050,66 | 3283119,41 |

Участок с кадастровым номером 28:01:030604:864

Границы земельного участка с кадастровым номером 28:01:030604:864 оставить без изменения.

Разрешенное использование многоквартирный жилой дом.

Площадь участка по проекту – 832 м2.

Проектное решение Проектом предложено границы земельного участка с кадастровым номером 28:01:030604:864 оставить без изменения, вид разрешенного использования земельного участка - многоквартирный жилой дом.

Таблица 25.

| 28:01:030604:864 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 832 кв.м |  |  |
| Номер | Х | Y |
| 182 | 454025,43 | 3283130,26 |
| 183 | 453967,09 | 3283143,34 |
| 184 | 453984,11 | 3283111,01 |
| 182 | 454025,43 | 3283130,26 |

Участок с кадастровым номером 28:01:030604:538

Границы земельного участка с кадастровым номером 28:01:030604:538 оставить без изменения. Разрешенное использование – административно - производственная территория (вид разрешенного использования земельного участка не соответствует классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденного приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. N П/0412)

Площадь участка по проекту – 1304 м2

Проектное решение: Проектом предложено границы земельного участка с кадастровым номером 28:01:030604:538 оставить без изменения, с видом разрешенного использования - административно-производственная территория по фактическому местоположению.

| № точки | Х | У |
| --- | --- | --- |
| "1" | 454205.66 | 3283150.88 |
| "2" | 454194.57 | 3283178.18 |
| "3" | 454170.82 | 3283170.58 |
| "4" | 454168.84 | 3283178.62 |
| "5" | 454159.47 | 3283175.57 |
| "6" | 454160.77 | 3283170.63 |
| "7" | 454171.22 | 3283131.55 |

2.3. Предложения по установлению публичных сервитутов

Согласно п. 2 ст. 23 ЗК РФ: публичный сервитут устанавливается законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта РФ, органа местного самоуправления в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного населения, без изъятия земельных участков.

Сервитут – это право ограниченного пользования чужим земельным участком.

В проекте межевания предлагаются границы частей земельных участков для обеспечения прохода и проезда к внутриквартальным земельным участкам, не имеющим непосредственного выхода на улицы.

| сервитуты |  |
| --- | --- |
| С1 |  |
| Х | Y |
| 454009.29 | 3283434.28 |
| 454004.26 | 3283444.76 |
| 453988.37 | 3283437.1 |
| 453988.76 | 3283435.8 |
| 453924.56 | 3283401.54 |
| 453925.8 | 3283399.06 |
| 453937.39 | 3283405 |
| 453991.16 | 3283431.42 |
| 454000.09 | 3283435.52 |
| 454048.76 | 3283336.64 |
| 454043.96 | 3283334.33 |
| 454049.69 | 3283323.21 |
| 454054.67 | 3283325.62 |
| 454065.69 | 3283331.06 |
| 454060.94 | 3283340.78 |
| 454056.14 | 3283338.42 |
| 454009.29 | 3283434.28 |
| 454009.29 | 3283434.28 |

3. Красные линии.

Проектом сохранены существующие красные линии на территории проектирования, установленные по улицам Ленина и Железнодорожная.

Площадь территории в границах проектирования составляет 10,98 га.

Цели проекта планировки: установление границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определение характеристик и очередности планируемого развития территории.

Линия отступа от красных линий проектом планировки предложено вдоль:

- улицы Ленина совместить с существующей красной линией;

- улицы Железнодорожная предусмотрена с отступом 6,3 метра от существующей красной линии.

4. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.

Участок № ЗУ6 по проекту

Образование земельного участка № ЗУ6 в результате перераспределения земельного участка с кадастровым номером 28:01:030604:2130 и земель, государственная собственность на которые не разграничена. Разрешенное использование - улично-дорожная сеть, код классификатора видов разрешенного использования 12.0.1 (описание вида разрешенного использования земельного участка - размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств).

Площадь участка по проекту – 348,88 кв.м.

Участок № ЗУ7 по проекту

Образование земельного участка № ЗУ7 в результате перераспределения земельного участка с кадастровым номером 28:01:030604:2130 и земель, государственная собственность на которые не разграничена. Разрешенное использование - улично-дорожная сеть, код классификатора видов разрешенного использования 12.0.1 (описание вида разрешенного использования земельного участка - размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств).

Площадь участка по проекту – 55,81 кв.м.