«Комитет по управлению имуществом муниципального

образования города Благовещенска сообщает:

В извещение о проведении 21 января 2022 года аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, расположенных в кварталах 339, 382, 396А, 427, 435, ЗПУ-3, ЗПУ-6, по продаже земельного участка, расположенного в квартале 167, опубликованное 17.12.2021 в газете «Благовещенск» № 49 (1660), внести следующие изменения:

- по лоту № 2 раздел «Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения» изложить в следующей редакции:

«1. Согласно схемы теплоснабжения г. Благовещенска на период до 2034 г., утвержденной постановлением администрации г. Благовещенска от 09.09.2020 № 2936, объект находится в зоне действия источника централизованного теплоснабжения котельная 410 квартала. В соответствии с п. 10 Правил подключения к системе теплоснабжения, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 № 787, максимальная нагрузка в точке подключения, составляет 0 Гкал/час. Для теплоснабжения рекомендуется предусмотреть автономный источник тепловой энергии.

2. В связи с отдаленностью существующих сетей водоотведение предлагается предусмотреть в водонепроницаемый выгреб.

3. Размер платы за технологическое присоединение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения АО «Амурские коммунальные системы» на 2022 установлен Приказом управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 10.12.2021 № 144-пр/в.

Максимальная нагрузка в точках подключения:

- водоснабжение – 10 м3/сутки. Точка подключения – существующая водопроводная камера на водопроводе D-300 мм по ул. Трудовой.

Срок действия технических условий – до 19.11.2024 г.

Срок подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 18 месяцев с даты заключения договора на технологическое присоединение.»

- по лоту № 4 первый абзац пункта 3 раздела «Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения» изложить в следующей редакции:

«Размер платы за технологическое присоединение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения АО «Амурские коммунальные системы» на 2022 установлен Приказом управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 10.12.2021 № 144-пр/в.»

- по лоту № 7 второй абзац раздела «Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения» изложить в следующей редакции:

«Размер платы за технологическое присоединение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения АО «Амурские коммунальные системы» на 2022 установлен Приказом управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 10.12.2021 № 144-пр/в.»

- по лоту № 8 пятый абзац раздела «Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения» изложить в следующей редакции:

«Размер платы за технологическое присоединение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения АО «Амурские коммунальные системы» на 2022 установлен Приказом управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 10.12.2021 № 144-пр/в.».