
Приложение № 7

к постановлению мэра

города Благовещенска

от 28.05.2025 № 47

**Планируемое обеспечение территории объектами  
коммунальной инфраструктуры и сетями инженерно-технического обеспечения**



Для обеспечения комфортной среды проживания населения, рационального и эффективного использования энергоресурсов, улучшения качества предоставляемых услуг и повышения надежности снабжения на территории комплексного развития предлагается:

- перенос существующих сетей водопровода из зоны строительства и подключение проектируемых объектов к существующим и проектируемым сетям водоснабжения;

- подключение к существующим сетям теплоснабжения (при условии наличия резервов тепловой мощности на БТЭЦ). При невозможности подключения проектируемых объектов к существующим тепловым сетям АО «ДГК» предполагается возможность создание независимого источника теплоснабжения (газовая котельная, электрическое отопление, использование альтернативных источников тепла – солнечные батареи, геотермальные насосы, ветряки и т.п.). Размещение, технические характеристики и другие параметры независимого источника теплоснабжения уточняются на последующих стадиях;

- подключение к существующим сетям водоснабжения;

- подключение к существующим сетям канализации (по ул. Игнатьевское шоссе – около 400 м);

- подключение к существующей сети ливневой канализации (по ул. Игнатьевское шоссе – около 400 м);

- строительство новых кабельных линий – 10кВ ( до 250 м), кабельных линий 0,4кВ (к запроектированным объектам), трансформаторной подстанции 10\0,4кВ - 2х1000 кВА.