|  |  |  | Приложение № 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к постановлению администрации |  |  |
|  |  |  | города Благовещенска |  |  |
|  |  |  | от 11.04.2023 № 1695 |  |  |

| Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирными домами, |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах и размер платы за содержание жилого помещения. |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. |  | Периодичность в год |
| г. Благовещенск, ул. Зейская, д. 247 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Смена частей венцов в бревенчатых стенах | 10 м венца | 2 | 1раз в 3 года |  |
| 2 |  | Смена деревянного засыпного цоколя (высотой до 0,6 м) с ремонтом продухов и заглушек | 100 м цоколя | 0,2 | 1раз в 3 года |  |
| 3 |  | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 100 м2 сменяемого покрытия | 0,1 | 1раз в 3 года |  |
| 4 |  | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок | 0,03 | 1раз в 3 года |  |
| 5 |  | Смена прямых частей поручней | 100 м | 0,04 | 1раз в 3 года |  |
| 6 |  | Ремонт деревянных ступеней | 100 ступеней | 0,1 | 1раз в 3 года |  |
| 7 |  | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % в один канал | 100 м трубы | 0,04 | 1раз в 3 года |  |
| 8 |  | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1000 пог.м. | 0,02 | 1раз в 3 года |  |
| 9 |  | Замена выключателя | 1 выключатель | 3 | 1раз в 3 года |  |
| 10 |  | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 светильник | 2 | 1раз в 3 года |  |
| 11 |  | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 0,6428 | 2 |  |
| 12 |  | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1000 кв.м. общей площади | 0,6428 | 2 |  |
| 13 |  | Осмотр деревянных перекрытий | 1000 кв.м. общей площади | 0,6428 | 2 |  |
| 14 |  | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади | 0,6428 | 2 |  |
| 15 |  | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1000 кв.м. общей площади | 0,6428 | 2 |  |
| 16 |  | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 0,4318 | 2 |  |
| 17 |  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных площадок | 0,04 | 1 |  |
| 18 |  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 100 м | 0,12 | 1 |  |
| 19 |  | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 100 м | 0,12 | 1 |  |
| 20 |  | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение 1 | 1 | 1 |  |
| 21 |  | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением | 100 м2 убираемой площади | 0,324 | 52 |  |
| 22 |  | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 100 м2 убираемой площади | 0,324 | 24 |  |
| 23 |  | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 100 м2 дверей | 0,02 | 2 |  |
| 24 |  | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 100 м2 окон | 0,0225 | 2 |  |
| 25 |  | Подметание в летний период земельного участка с неусовершенствованным покрытием 1 класса | 1 000 кв.м. территории | 0,05 | 107 |  |
| 26 |  | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с неусовершенствованным покрытием 1 класса | 10 000 кв.м. территории | 0,005 | 68 |  |
| 27 |  | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с неусовершенствованным покрытием 1 класса | 10 000 кв.м. территории | 0,005 | 15 |  |
| 28 |  | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 100 кв.м. кровли | 4,318 | 1 |  |
| 29 |  | Уборка мусора на контейнерных площадках | на 100 кв.м. | 0,08 | 247 |  |
| Прочие работы и услуги к смете |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование работ, услуг | Ед.изм | Кол-во ед.изм. | Периодичность |  |
| 30 |  | Дезинфекция дворовых уборных | 1 очко | 4,00 | (май-сентябрь) |  |
| 31 |  | Услуги по начислению и сбору платежей (2,4 % от начисленной платы) | 1 кв.м общей площади жилых помещений | 610,40 | ежемесячно |  |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 205 882,45 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 610,40 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 28,11 |  |  |  |  |  |  |

Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по пунктам 1-10 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально  сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом.

| № пп |  | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Периодичность в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Благовещенск, ул. Первомайская, д. 14 |  |  |  |  |  |
| 1 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 100 м2 сменяемого покрытия | 0,3 | 1раз в 3 года |
| 2 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок | 0,0075 | 1раз в 3 года |
| 3 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1000 пог.м. | 0,096 | 1раз в 3 года |
| 4 | Замена выключателя | 1 выключатель | 15 | 1раз в 3 года |
| 5 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 светильник | 21 | 1раз в 3 года |
| 6 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 0,5664 | 2 |
| 7 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1000 кв.м. общей площади | 0,5664 | 2 |
| 8 | Осмотр деревянных перекрытий | 1000 кв.м. общей площади | 0,5664 | 2 |
| 9 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади | 0,5664 | 2 |
| 10 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1000 кв.м. общей площади | 0,5664 | 2 |
| 11 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 0,4169 | 2 |
| 12 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных площадок | 0,04 | 1 |
| 13 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 100 м | 0,28 | 1 |
| 14 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 100 м | 0,28 | 1 |
| 15 | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение 1 | 1 | 1 |
| 16 | Подметание в летний период земельного участка без покрытия 1 класса | 1 000 кв.м. территории | 0,005 | 107 |
| 17 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории без покрытия 1 класса | 10 000 кв.м. территории | 0,001 | 68 |
| 18 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории без покрытия 1 класса | 10 000 кв.м. территории | 0,001 | 15 |
| 19 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 100 кв.м. кровли | 4,169 | 2 |
| 20 | Уборка мусора на контейнерных площадках | на 100 кв.м. | 0,04 | 247 |
| Прочие работы и услуги к смете |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование работ, услуг | Ед.изм | Кол-во ед.изм. | Периодичность |
| 21 |  | Дезинфекция дворовых уборных | 1 очко | 1,00 | (май-сентябрь) |
| 22 |  | Услуги по начислению и сбору платежей (2,4 % от начисленной платы) | 1 кв.м общей площади жилых помещений | 425,70 | ежемесячно |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 108 044,28 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 425,70 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 21,15 |  |  |  |  |  |

Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по пунктам 1-5 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально  сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом.

| № пп |  | Работа |  | Измеритель |  | Кол-во ед. изм. | Периодичность в год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Благовещенск, ул. Кирпичная, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Осмотр территории вокруг здания и фундамента |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,0975 |  | 2 |
| 2 |  | Осмотр кирпичных стен, фасадов |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,0975 |  | 2 |
| 3 |  | Осмотр деревянных перекрытий |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,0975 |  | 2 |
| 4 |  | Осмотр внутренней отделки стен |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,0975 |  | 2 |
| 5 |  | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,0975 |  | 2 |
| 6 |  | Осмотр всех элементов стальных кровель, водостоков |  | 1000 кв.м. кровли | 0,118 |  | 2 |
| 7 |  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление |  | 100 м | 0,05 |  | 1 |
| 8 |  | Проверка заземления оболочки электрокабеля |  | 100 м | 0,05 |  | 1 |
| 9 |  | Замеры сопротивления изоляции проводов |  | измерение 1 | 1 |  | 1 |
| Прочие работы и услуги к смете |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование работ, услуг |  | Ед.изм | Кол-во ед.изм. |  | Периодичность |
| 10 |  |  | Установка металлических зимних коробов |  | 1 короб | 0,50 |  | с 01.11 по 15.11 |
| 11 |  |  | Содержание металлических зимних коробов |  | 1 короб | 2,00 |  | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.12 |
| 12 |  |  | Вывоз отходов из короба |  | 1 короб | 2,00 |  | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.12 |
| 13 |  |  | Демонтаж металлических зимних коробов |  | 1 короб | 0,50 |  | с 01.04 по 30.04 |
| 14 |  |  | Дезинфекция дворовых уборных |  | 1 очко | 2,00 |  | (май-сентябрь) |
| 15 |  |  | Откачка септика |  | куб.м | 3,00 |  | по мере накопления, не реже 1 раза в полгода |
| 16 |  |  | Услуги по начислению и сбору платежей (2,4 % от начисленной платы) |  | 1 кв.м общей площади жилых помещений | 97,50 |  | ежемесячно |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 34 473,02 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 97,50 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 29,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № пп |  | Работа |  | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Периодичность в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Благовещенск, ул. Кирпичная, д. 10 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Смена обделок примыканий из листовой стали карнизных свесов, поясков сандриков, оконных и балконных отливов | 100 м примыканий | 0,02 | 1раз в 3 года |
| 2 |  | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 100 м2 сменяемого покрытия | 0,02 | 1раз в 3 года |
| 3 |  | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 0,0966 | 2 |
| 4 |  | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1000 кв.м. общей площади | 0,0966 | 2 |
| 5 |  | Осмотр деревянных перекрытий | 1000 кв.м. общей площади | 0,0966 | 2 |
| 6 |  | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади | 0,0966 | 2 |
| 7 |  | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1000 кв.м. общей площади | 0,0966 | 2 |
| 8 |  | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 0,116 | 2 |
| 9 |  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных площадок | 0,01 | 1 |
| 10 |  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 100 м | 0,05 | 1 |
| 11 |  | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 100 м | 0,05 | 1 |
| 12 |  | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение 1 | 1 | 1 |
| Прочие работы и услуги к смете |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование работ, услуг | Ед.изм | Кол-во ед.изм. | Периодичность |
| 13 |  |  | Установка металлических зимних коробов | 1 короб | 0,50 | с 01.11 по 15.11 |
| 14 |  |  | Содержание металлических зимних коробов | 1 короб | 2,00 | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.12 |
| 15 |  |  | Вывоз отходов из короба | 1 короб | 2,00 | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.13 |
| 16 |  |  | Демонтаж металлических зимних коробов | 1 короб | 0,50 | с 01.04 по 30.04 |
| 17 |  |  | Откачка септика | куб.м | 3,00 | по мере накопления |
| 18 |  |  | Услуги по начислению и сбору платежей (2,4 % от начисленной платы) | 1 кв.м общей площади жилых помещений | 96,60 | ежемесячно |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 37 642,61 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 96,60 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 32,47 |  |  |  |  |  |  |

Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по пунктам 1-2 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально  сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом.

| № пп |  | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Периодичность в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Благовещенск, ул. Пролетарская, д. 97/3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Смена деревянного засыпного цоколя (высотой до 0,6 м) с ремонтом продухов и заглушек | 100 м цоколя | 0,05 | 1раз в 3 года |
| 2 | Смена рядового покрытия металлической кровли отдельными местами (простые крыши) | 100 м2 кровли | 0,12 | 1раз в 3 года |
| 3 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 0,0627 | 2 |
| 4 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1000 кв.м. общей площади | 0,0627 | 2 |
| 5 | Осмотр деревянных перекрытий | 1000 кв.м. общей площади | 0,0627 | 2 |
| 6 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади | 0,0627 | 2 |
| 7 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1000 кв.м. общей площади | 0,0627 | 2 |
| 8 | Осмотр всех элементов стальных кровель, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 0,0742 | 2 |
| 9 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 100 м | 0,045 | 1 |
| 10 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 100 м | 0,045 | 1 |
| 11 | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение 1 | 1 | 1 |
| Прочие работы и услуги к смете |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование работ, услуг | Ед.изм | Кол-во ед.изм. | Периодичность |
| 12 |  | Услуги по начислению и сбору платежей (2,4 % от начисленной платы) | 1 кв.м общей площади жилых помещений | 62,70 | ежемесячно |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 11 355,39 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 62,70 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 15,09 |  |  |  |  |  |

Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по пунктам 1-2 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально  сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом.

| № пп |  | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Периодичность в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Благовещенск, п. Моховая Падь, ДОС- 6 |  |  |  |  |  |
| 1 | Восстановление (ремонт) отмостки | 100 м2 отмостки | 1,36 | 1раз в 3 года |
| 2 | Известковая окраска ранее окрашенных поверхностей стен | 100 м2 окрашенной поверхности | 7 | 1раз в 3 года |
| 3 | Перетирка штукатурки поверхностей стен и перегородок | 100 м2 поверхности | 0,2 | 1раз в 3 года |
| 4 | Малый ремонт слухового окна с исправлением обшивки и переплета | 1 место | 3 | 1раз в 3 года |
| 5 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % в один канал | 100 м трубы | 0,06 | 1раз в 3 года |
| 6 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1000 пог.м. | 0,08 | 1раз в 3 года |
| 7 | Замена выключателя | 1 выключатель | 6 | 1раз в 3 года |
| 8 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 светильник | 12 | 1раз в 3 года |
| 9 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 0,8766 | 2 |
| 10 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1000 кв.м. общей площади | 0,8766 | 2 |
| 11 | Осмотр деревянных перекрытий | 1000 кв.м. общей площади | 0,8766 | 2 |
| 12 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади | 0,8766 | 2 |
| 13 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1000 кв.м. общей площади | 0,8766 | 2 |
| 14 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 0,7105 | 2 |
| 15 | Прочистка канализационного лежака | 100 м канализационного лежака | 0,25 | 1 |
| 16 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных площадок | 0,06 | 1 |
| 17 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 100 м | 0,54 | 1 |
| 18 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 100 м | 0,54 | 1 |
| 19 | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение 1 | 1 | 1 |
| 20 | Стрижка газонов | на 100 кв.м. | 0,7 | 2 |
| 21 | Уборка мусора на контейнерных площадках | на 100 кв.м. | 0,11 | 104 |
| Прочие работы и услуги к смете |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование работ, услуг | Ед.изм | Кол-во ед.изм. | Периодичность |
| 22 |  | Установка металлических зимних коробов | 1 короб | 1,00 | с 01.11 по 15.11 |
| 23 |  | Содержание металлических зимних коробов | 1 короб | 7,00 | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.12 |
| 24 |  | Вывоз отходов из короба | 1 короб | 7,00 | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.13 |
| 25 |  | Демонтаж металлических зимних коробов | 1 короб | 1,00 | с 01.04 по 30.04 |
| 26 |  | Откачка септика | куб.м | 18,00 | по мере накопления |
| 27 |  | Дезинфекция дворовых уборных | 1 очко | 2,00 | (май-сентябрь) |
| 28 |  | Услуги по начислению и сбору платежей (2,4 % от начисленной платы) | 1 кв.м общей площади жилых помещений | 784,00 | ежемесячно |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 304 954,35 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 784,00 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 32,41 |  |  |  |  |  |

Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по пунктам 1-8 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально  сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом.

| № пп |  |  | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Периодичность в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Благовещенск, Горького, д. 302 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,0799 | 2 |
| 2 | Осмотр деревянных стен, перегородок |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,0799 | 2 |
| 3 | Осмотр деревянных перекрытий |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,0799 | 2 |
| 4 | Осмотр внутренней отделки стен |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,0799 | 2 |
| 5 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,0799 | 2 |
| 6 | Осмотр всех элементов стальных кровель, водостоков |  | 1000 кв.м. кровли | 0,048 | 2 |
| 7 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков |  | 1000 кв.м. кровли | 0,048 | 2 |
| 8 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках |  | 100 лестничных площадок | 0,01 | 1 |
| 9 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление |  | 100 м | 0,11 | 1 |
| 10 | Проверка заземления оболочки электрокабеля |  | 100 м | 0,11 | 1 |
| 11 | Замеры сопротивления изоляции проводов |  | измерение 1 | 1 | 1 |
| 12 | Уборка мусора на контейнерных площадках |  | на 100 кв.м. | 0,02 | 247 |
| Прочие работы и услуги к смете |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование работ, услуг |  | Ед.изм | Кол-во ед.изм. | Периодичность |
| 13 |  | Услуги по начислению и сбору платежей (2,4 % от начисленной платы) |  | 1 кв.м общей площади жилых помещений | 79,90 | ежемесячно |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 14 390,48 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 79,90 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 15,01 |  |  |  |  |  |  |

| № пп |  | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Периодичность в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Благовещенск, Дальняя, д. 20 |  |  |  |  |  |
| 1 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 0,118 | 2 |
| 2 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1000 кв.м. общей площади | 0,118 | 2 |
| 3 | Осмотр деревянных перекрытий | 1000 кв.м. общей площади | 0,118 | 2 |
| 4 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади | 0,118 | 2 |
| 5 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1000 кв.м. общей площади | 0,118 | 2 |
| 6 | Осмотр всех элементов стальных кровель, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 0,11 | 2 |
| 7 | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение 1 | 1 | 1 |
| 8 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 100 кв.м. кровли | 1,102 | 2 |
| Прочие работы и услуги к смете |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование работ, услуг | Ед.изм | Кол-во ед.изм. | Периодичность |
| 9 |  | Услуги по начислению и сбору платежей (2,4 % от начисленной платы) | 1 кв.м общей площади жилых помещений | 59,20 | ежемесячно |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 10 425,83 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 59,20 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 14,68 |  |  |  |  |  |

| № пп |  | Работа | Измеритель |  | Кол-во ед. изм. | Периодичность в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Благовещенск, ул. Молодежная, д. 35 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,259 | 2 |
| 2 | Осмотр железобетонных стен, фасадов | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,259 | 2 |
| 3 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1000 кв.м. полов |  | 0,259 | 2 |
| 4 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,259 | 2 |
| 5 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,259 | 2 |
| 6 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1000 кв.м. кровли |  | 0,156 | 2 |
| 7 | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение 1 |  | 1 | 1 |
| 8 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 100 кв.м. кровли |  | 1,56 | 1 |
| Прочие работы и услуги к смете |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Услуги по начислению и сбору платежей (2,4 % от начисленной платы) | 1 кв.м общей площади жилых помещений | 129,40 |  | ежемесячно |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 10 592,96 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 129,40 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 6,82 |  |  |  |  |  |  |

| № пп |  | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Периодичность в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Благовещенск, ул. Новая, д. 7/2 |  |  |  |  |  |
| 1 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 0,134 | 2 |
| 2 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1000 кв.м. общей площади | 0,134 | 2 |
| 3 | Осмотр деревянных перекрытий | 1000 кв.м. общей площади | 0,134 | 2 |
| 4 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади | 0,134 | 2 |
| 5 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1000 кв.м. общей площади | 0,134 | 2 |
| 6 | Осмотр всех элементов стальных кровель, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 0,09 | 2 |
| 7 | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение 1 | 1 | 1 |
| 8 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 100 кв.м. кровли | 0,9 | 2 |
| Прочие работы и услуги к смете |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование работ, услуг | Ед.изм | Кол-во ед.изм. | Периодичность |
| 9 |  | Услуги по начислению и сбору платежей (2,4 % от начисленной платы) | 1 кв.м общей площади жилых помещений | 67,00 | ежемесячно |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 10 106,12 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 67,00 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 12,57 |  |  |  |  |  |

| № пп |  | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Периодичность в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Благовещенск, ул. Песчаная, д. 13 |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт конька (Расценка: Смена стальных разжелобков в штучных кровлях) | 100 м разжелобка | 0,1 | 1раз в 3 года |
| 2 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 0,1263 | 2 |
| 3 | Осмотр кирпичных стен, фасадов | 1000 кв.м. общей площади | 0,1263 | 2 |
| 4 | Осмотр деревянных перекрытий | 1000 кв.м. общей площади | 0,1263 | 2 |
| 5 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади | 0,1263 | 2 |
| 6 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1000 кв.м. общей площади | 0,1263 | 2 |
| 7 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 0,1526 | 2 |
| 8 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 100 м | 0,04 | 1 |
| 9 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 100 м | 0,04 | 1 |
| 10 | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение 1 | 1 | 1 |
| 11 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 100 кв.м. кровли | 1,526 | 2 |
| Прочие работы и услуги к смете |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование работ, услуг | Ед.изм | Кол-во ед.изм. | Периодичность |
| 12 |  | Услуги по начислению и сбору платежей (2,4 % от начисленной платы) | 1 кв.м общей площади жилых помещений | 126,30 | ежемесячно |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 16 101,85 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 126,30 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 10,62 |  |  |  |  |  |  |

Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по пункту 1объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально  сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом.

| №пп |  | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Периодичность в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Благовещенск, ул. Ровная, д. 38 |  |  |  |  |  |
| 1 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % в один канал | 100 м трубы | 0,02 | 1раз в 3 года |
| 2 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 0,0689 | 2 |
| 3 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1000 кв.м. общей площади | 0,0689 | 2 |
| 4 | Осмотр деревянных перекрытий | 1000 кв.м. общей площади | 0,0689 | 2 |
| 5 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади | 0,0689 | 2 |
| 6 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1000 кв.м. общей площади | 0,0689 | 2 |
| 7 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 0,0689 | 2 |
| 8 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 100 м | 0,07 | 1 |
| 9 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 100 м | 0,07 | 1 |
| 10 | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение 1 | 1 | 1 |
| Прочие работы и услуги к смете |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование работ, услуг | Ед.изм | Кол-во ед.изм. | Периодичность |
| 11 |  | Дезинфекция дворовых уборных | 1 очко | 2,00 | (май-сентябрь) |
| 12 |  | Услуги по начислению и сбору платежей (2,4 % от начисленной платы) | 1 кв.м общей площади жилых помещений | 68,90 | ежемесячно |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 12 379,79 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 68,90 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 14,97 |  |  |  |  |  |

Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по пункту 1объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально  сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом.

| № пп |  | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Периодичность в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Благовещенск, ул. Северная, д. 4/2 |  |  |  |  |  |
| 1 | Смена деревянного засыпного цоколя (высотой до 0,6 м) с ремонтом продухов и заглушек | 100 м цоколя | 0,12 | 1раз в 3 года |
| 2 | Ремонт деревянных балок при усилении балок по всей длине | 100 м балки | 0,1 | 1раз в 3 года |
| 3 | Смена обделок примыканий из листовой стали к дымовым трубам | 100 труб | 0,01 | 1раз в 3 года |
| 4 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 0,0832 | 2 |
| 5 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1000 кв.м. общей площади | 0,0832 | 2 |
| 6 | Осмотр деревянных перекрытий | 1000 кв.м. общей площади | 0,0832 | 2 |
| 7 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади | 0,0832 | 2 |
| 8 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1000 кв.м. общей площади | 0,0832 | 2 |
| 9 | Осмотр всех элементов стальных кровель, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 0,042 | 2 |
| 10 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 0,042 | 2 |
| 11 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 100 м | 0,025 | 1 |
| 12 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 100 м | 0,025 | 1 |
| 13 | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение 1 | 1 | 1 |
| Прочие работы и услуги к смете |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование работ, услуг | Ед.изм | Кол-во ед.изм. | Периодичность |
| 14 |  | Услуги по начислению и сбору платежей (2,4 % от начисленной платы) | 1 кв.м общей площади жилых помещений | 83,20 | ежемесячно |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 18 831,47 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 83,20 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 18,86 |  |  |  |  |  |

Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по пунктам 1-3 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально  сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом.

| № пп |  | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Периодичность в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Благовещенск, ул. Чайковского, д. 233 |  |  |  |  |  |
| 1 | Смена деревянного засыпного цоколя (высотой до 0,6 м) с ремонтом продухов и заглушек | 100 м цоколя | 0,05 | 1раз в 3 года |
| 2 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % в один канал | 100 м трубы | 0,02 | 1раз в 3 года |
| 3 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 0,094 | 2 |
| 4 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1000 кв.м. общей площади | 0,094 | 2 |
| 5 | Осмотр деревянных перекрытий | 1000 кв.м. общей площади | 0,094 | 2 |
| 6 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади | 0,094 | 2 |
| 7 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1000 кв.м. общей площади | 0,094 | 2 |
| 8 | Осмотр всех элементов стальных кровель, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 0,114 | 2 |
| 9 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 100 м | 0,03 | 1 |
| 10 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 100 м | 0,03 | 1 |
| 11 | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение 1 | 1 | 1 |
| Прочие работы и услуги к смете |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование работ, услуг | Ед.изм | Кол-во ед.изм. | Периодичность |
| 12 |  | Услуги по начислению и сбору платежей (2,4 % от начисленной платы) | 1 кв.м общей площади жилых помещений | 94,00 | ежемесячно |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 15 015,49 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 94,00 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 13,31 |  |  |  |  |  |

Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по пунктам 1-2 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально  сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом.

| № пп |  | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Периодичность в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Благовещенск, пер. Энергетиков, 2-й, д.11 |  |  |  |  |  |
| 1 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 0,1286 | 2 |
| 2 | Осмотр кирпичных стен, фасадов | 1000 кв.м. общей площади | 0,1286 | 2 |
| 3 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1000 кв.м. полов | 0,1286 | 2 |
| 4 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади | 0,1286 | 2 |
| 5 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1000 кв.м. общей площади | 0,1286 | 2 |
| 6 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 0,208 | 2 |
| 7 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 100 м | 0,067 | 1 |
| 8 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 100 м | 0,067 | 1 |
| 9 | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение 1 | 1 | 1 |
| 10 | Дератизация чердаков с применением готовой приманки | 1000 м2 обрабатываемых помещений | 0,129 | 1 |
| 11 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 100 кв.м. кровли | 2,08 | 2 |
| Прочие работы и услуги к смете |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование работ, услуг | Ед.изм | Кол-во ед.изм. | Периодичность |
| 12 |  | Откачка септика | куб.м | 6,00 | по мере накопления, не реже 1 раза в полгода |
| 13 |  | Услуги по начислению и сбору платежей (2,4 % от начисленной платы) | 1 кв.м общей площади жилых помещений | 128,60 | ежемесячно |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 16 371,45 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 128,60 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 10,61 |  |  |  |  |  |

| № пп |  |  | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Периодичность в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Благовещенск, ул. Пролетарская, д. 110 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,0781 | 2 |
| 2 | Осмотр деревянных стен, перегородок |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,0781 | 2 |
| 3 | Осмотр деревянных перекрытий |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,0781 | 2 |
| 4 | Осмотр внутренней отделки стен |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,0781 | 2 |
| 5 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,0781 | 2 |
| 6 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков |  | 1000 кв.м. кровли | 0,0781 | 2 |
| 7 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление |  | 100 м | 0,045 | 1 |
| 8 | Проверка заземления оболочки электрокабеля |  | 100 м | 0,045 | 1 |
| 9 | Замеры сопротивления изоляции проводов |  | измерение 1 | 1 | 1 |
| 10 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) |  | 100 кв.м. кровли | 0,781 | 2 |
| Прочие работы и услуги к смете |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование работ, услуг |  | Ед.изм | Кол-во ед.изм. | Периодичность |
| 11 |  | Дезинфекция дворовых уборных |  | 1 очко | 2,00 | (май-сентябрь) |
| 12 |  | Услуги по начислению и сбору платежей (2,4 % от начисленной платы) |  | 1 кв.м общей площади жилых помещений | 78,10 | ежемесячно |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 11 054,38 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 78,10 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 11,80 |  |  |  |  |  |  |

| № пп |  | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Периодичность в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Благовещенск, ул. Трудовая, д. 274 |  |  |  |  |  |
| 1 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 0,1488 | 2 |
| 2 | Осмотр деревянных перекрытий | 1000 кв.м. общей площади | 0,1488 | 2 |
| 3 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 0,18 | 2 |
| 4 | Прочистка канализационного лежака | 100 м канализационного лежака | 0,05 | 1 |
| 5 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 100 м | 0,042 | 1 |
| 6 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 100 м | 0,042 | 1 |
| 7 | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение 1 | 1 | 1 |
| 8 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 здание | 1 | 1 |
| 9 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 100 мм | 10 м трубопровода (100 м3 здания) | 4,93 | 1 |
| 10 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 100 стояков | 0,06 | 1 |
| 11 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1000 м2 общей площади жилых помещений, не оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены) | 0,1488 | 1 |
| Прочие работы и услуги к смете |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование работ, услуг | Ед.изм | Кол-во ед.изм. | Периодичность |
| 12 |  | Откачка септика | куб.м | 6,00 | по мере накопления, но не реже 1 раза в полгода |
| 13 |  | Услуги по начислению и сбору платежей (2,4 % от начисленной платы) | 1 кв.м общей площади жилых помещений | 148,80 | ежемесячно |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 18 498,23 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 148,80 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 10,36 |  |  |  |  |  |

| № пп |  |  | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Периодичность в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Благовещенск, ул. Павленко, д. 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Смена рядового покрытия металлической кровли отдельными местами (простые крыши) |  | 100 м2 кровли | 0,045 | 1раз в 3 года |
| 2 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,0787 | 2 |
| 3 | Осмотр деревянных перекрытий |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,0787 | 2 |
| 4 | Осмотр всех элементов стальных кровель, водостоков |  | 1000 кв.м. кровли | 0,096 | 2 |
| 5 | Промывка участка водопровода |  | 100 куб.м. здания | 2,45 | 1 |
| 6 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,0787 | 2 |
| 7 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках |  | 100 лестничных площадок | 0,01 | 1 |
| 8 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление |  | 100 м | 0,042 | 1 |
| 9 | Проверка заземления оболочки электрокабеля |  | 100 м | 0,042 | 1 |
| 10 | Замеры сопротивления изоляции проводов |  | измерение 1 | 1 | 1 |
| 11 | Регулировка и наладка систем отопления |  | 1 здание | 1 | 1 |
| 12 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм |  | 10 м трубопровода (100 м3 здания) | 1 | 1 |
| 13 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет |  | 1000 м2 общей площади жилых помещений, не оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены) | 0,0789 | 2 |
| Прочие работы и услуги к смете |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование работ, услуг |  | Ед.изм | Кол-во ед.изм. | Периодичность |
| 14 |  | Откачка септика |  | куб.м | 2,00 | по мере накопления |
| 15 |  | Услуги по начислению и сбору платежей (2,4 % от начисленной платы) |  | 1 кв.м общей площади жилых помещений | 78,70 | ежемесячно |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 19 573,75 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 78,70 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 20,73 |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по пункту 1 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально  сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом.

| № пп |  | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Периодичность в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Благовещенск, п. Моховая падь, ул. Железнодорожная, д. 33 |  |  |  |  |  |
| 1 | Смена деревянного засыпного цоколя (высотой до 0,6 м) с ремонтом продухов и заглушек | 100 м цоколя | 0,07 | 1раз в 3 года |
| 2 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 100 м2 сменяемого покрытия | 0,03 | 1раз в 3 года |
| 3 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 0,1181 | 2 |
| 4 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1000 кв.м. общей площади | 0,1181 | 2 |
| 5 | Осмотр деревянных перекрытий | 1000 кв.м. общей площади | 0,1181 | 2 |
| 6 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади | 0,1181 | 2 |
| 7 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1000 кв.м. общей площади | 0,1181 | 2 |
| 8 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 0,142 | 2 |
| 9 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных площадок | 0,01 | 1 |
| 10 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 100 м | 0,07 | 1 |
| 11 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 100 м | 0,07 | 1 |
| 12 | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение 1 | 1 | 1 |
| Прочие работы и услуги к смете |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование работ, услуг | Ед.изм | Кол-во ед.изм. | Периодичность |
| 13 |  | Услуги по начислению и сбору платежей (2,4 % от начисленной платы) | 1 кв.м общей площади жилых помещений | 118,10 | ежемесячно |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 15 098,87 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 118,10 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 10,65 |  |  |  |  |  |

Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по пунктам 1-2  объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально  сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом.

| № пп |  | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Периодичность в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Благовещенск, ул. Забурхановская, д. 104 |  |  |  |  |  |
| 1 | Усиление фундаментов цементацией | 100 м3 фундамента | 0,001 | 1раз в 3 года |
| 2 | Устройство и ремонт окрасочной гидроизоляции цоколя ручным способом готовыми составами | 100 м2 окрасочной поверхности | 0,1 | 1раз в 3 года |
| 3 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 0,3015 | 2 |
| 4 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1000 кв.м. общей площади | 0,3015 | 2 |
| 5 | Осмотр деревянных перекрытий | 1000 кв.м. общей площади | 0,3015 | 2 |
| 6 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади | 0,3015 | 2 |
| 7 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 0,362 | 2 |
| 8 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 100 квартир | 0,08 | 1 |
| 9 | Промывка участка водопровода | 100 куб.м. здания | 11,35 | 1 |
| 10 | Прочистка канализационного лежака | 100 м канализационного лежака | 0,22 | 1 |
| 11 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных площадок | 0,02 | 1 |
| 12 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 100 м | 0,21 | 1 |
| 13 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 100 м | 0,21 | 1 |
| 14 | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение 1 | 1 | 1 |
| 15 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 здание | 1 | 1 |
| 16 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 10 м трубопровода (100 м3 здания) | 2,2 | 1 |
| 17 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 100 стояков | 0,12 | 1 |
| 18 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1000 м2 общей площади жилых помещений, не оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены) | 0,2809 | 2 |
| 19 | Уборка мусора на контейнерных площадках | на 100 кв.м. | 0,02 | 104 |
| Прочие работы и услуги к смете |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование работ, услуг | Ед.изм | Кол-во ед.изм. | Периодичность |
| 20 |  | Откачка септика | куб.м | 3,00 | по мере накопления |
| 21 |  | Услуги по начислению и сбору платежей (2,4 % от начисленной платы) | 1 кв.м общей площади жилых помещений | 280,90 | ежемесячно |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 67 480,41 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 280,90 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 20,02 |  |  |  |  |  |

Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по пунктам 1-2 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально  сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом.

| № пп |  | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Периодичность в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Благовещенск, ул. Театральная, д. 73 |  |  |  |  |  |
| 1 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 100 м2 сменяемого покрытия | 0,1 | 1раз в 3 года |
| 2 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % в один канал | 100 м трубы | 0,012 | 1раз в 3 года |
| 3 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 0,095 | 2 |
| 4 | Осмотр деревянных перекрытий | 1000 кв.м. общей площади | 0,095 | 2 |
| 5 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 0,1334 | 1 |
| 6 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных площадок | 0,01 | 1 |
| 7 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 100 м | 0,04 | 1 |
| 8 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 100 м | 0,04 | 1 |
| 9 | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение 1 | 1 | 1 |
| Прочие работы и услуги к смете |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование работ, услуг | Ед.изм | Кол-во ед.изм. | Периодичность |
| 10 |  | Дезинфекция дворовых уборных | 1 очко | 2,00 | (май-сентябрь) |
| 11 |  | Установка металлических зимних коробов | 1 короб | 1,00 | с 01.11 по 15.11 |
| 12 |  | Содержание металлических зимних коробов | 1 короб | 2,00 | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.12 |
| 13 |  | Вывоз отходов из короба | 1 короб | 2,00 | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.12 |
| 14 |  | Демонтаж металлических зимних коробов | 1 короб | 1,00 | с 01.04 по 30.04 |
| 15 |  | Вывоз густых осадков | куб.м | 3,00 | по мере накопления (май-октябрь) |
| 16 |  | Услуги по начислению и сбору платежей (2,4 % от начисленной платы) | 1 кв.м общей площади жилых помещений | 95,00 | ежемесячно |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 46 058,43 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 95,00 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 40,40 Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по пунктам 1-2 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом. |  |  |  |  |  |  |

| № пп |  | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Периодичность в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Благовещенск, ул. Почтовая, д. 2 |  |  |  |  |  |
| 1 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 100 м2 сменяемого покрытия | 0,2 | 1раз в 3 года |
| 2 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,2 | 1раз в 3 года |
| 3 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 100 шт. | 0,1 | 1раз в 3 года |
| 4 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 100 шт. | 0,02 | 1раз в 3 года |
| 5 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 100 м трубопроводов | 0,1 | 1раз в 3 года |
| 6 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 0,9665 | 2 |
| 7 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1000 кв.м. общей площади | 0,9665 | 2 |
| 8 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1000 кв.м. полов | 0,9665 | 2 |
| 9 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади | 0,9665 | 2 |
| 10 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1000 кв.м. общей площади | 0,9665 | 2 |
| 11 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 0,4284 | 2 |
| 12 | Прочистка канализационного лежака | 100 м канализационного лежака | 0,32 | 1 |
| 13 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1000 кв.м. общей площади | 0,9665 | 1 |
| 14 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1000 кв.м. общей площади | 0,9665 | 2 |
| 15 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных площадок | 0,06 | 1 |
| 16 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 100 м | 1,18 | 1 |
| 17 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 100 м | 1,18 | 1 |
| 18 | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение 1 | 1 | 1 |
| 19 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 здание | 1 | 1 |
| 20 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 10 м трубопровода (100 м3 здания) | 8,85 | 1 |
| 21 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 100 стояков | 0,24 | 1 |
| 22 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1000 м2 общей площади жилых помещений, оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены) | 0,6764 | 2 |
| 23 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 убираемой площади | 0,75 | 52 |
| 24 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 убираемой площади | 0,75 | 24 |
| 25 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 100 м2 дверей | 0,016 | 2 |
| 26 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 100 м2 окон | 0,048 | 2 |
| 27 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 1 000 кв.м. территории | 0,085 | 107 |
| 28 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 10 000 кв.м. территории | 0,0085 | 15 |
| 29 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 100 кв.м. кровли | 4,284 | 1 |
| 30 | Уборка мусора на контейнерных площадках | на 100 кв.м. | 0,08 | 104 |
| Прочие работы и услуги к смете |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование работ, услуг | Ед.изм | Кол-во ед.изм. | Периодичность |
| 31 |  | Услуги по начислению и сбору платежей (3 % от начисленной платы) | 1 кв.м общей площади жилых помещений | 676,40 | ежемесячно |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 261 421,66 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 676,40 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 32,21 |  |  |  |  |  |

Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по пунктам 1-5 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально  сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом.

| № пп |  | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Периодичность в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Благовещенск, п. Моховая Падь, Л.- 26 |  |  |  |  |  |
| 1 | Устройство и ремонт окрасочной гидроизоляции цоколя ручным способом готовыми составами | 100 м2 окрасочной поверхности | 0,12 | 1раз в 3 года |
| 2 | Известковая окраска ранее окрашенных поверхностей стен | 100 м2 окрашенной поверхности | 0,6 | 1раз в 3 года |
| 3 | Перетирка штукатурки поверхностей стен и перегородок | 100 м2 поверхности | 0,04 | 1раз в 3 года |
| 4 | Ремонт бетонных полов | кв.м. | 21 | 1раз в 3 года |
| 5 | Смена рядового покрытия металлической кровли отдельными местами (простые крыши) | 100 м2 кровли | 0,06 | 1раз в 3 года |
| 6 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,1 | 1раз в 3 года |
| 7 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопроводов | 0,12 | 1раз в 3 года |
| 8 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 100 м трубопроводов | 0,4 | 1раз в 3 года |
| 9 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 3,0471 | 2 |
| 10 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1000 кв.м. общей площади | 3,0471 | 2 |
| 11 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1000 кв.м. полов | 3,0471 | 2 |
| 12 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади | 3,0471 | 2 |
| 13 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1000 кв.м. общей площади | 3,0471 | 2 |
| 14 | Осмотр всех элементов стальных кровель, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 0,66 | 2 |
| 15 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 100 квартир | 0,8 | 1 |
| 16 | Промывка участка водопровода | 100 куб.м. здания | 92,05 | 1 |
| 17 | Прочистка канализационного лежака | 100 м канализационного лежака | 0,8 | 1 |
| 18 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1000 кв.м. общей площади | 3,0471 | 1 |
| 19 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных площадок | 0,1 | 1 |
| 20 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 100 м | 2,45 | 1 |
| 21 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 100 м | 2,45 | 1 |
| 22 | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение 1 | 1 | 1 |
| 23 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 здание | 1 | 1 |
| 24 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 10 м трубопровода (100 м3 здания) | 11,84 | 1 |
| 25 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 100 стояков | 0,17 | 1 |
| 26 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 11 до 30 лет | 1000 м2 общей площади жилых помещений, не оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены) | 1,9665 | 3 |
| 27 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 убираемой площади | 0,096 | 52 |
| 28 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 убираемой площади | 3,4326 | 52 |
| 29 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 убираемой площади | 0,096 | 12 |
| 30 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 убираемой площади | 3,4326 | 12 |
| 31 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 100 м2 дверей | 0,164 | 2 |
| 32 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 100 м2 окон | 0,236 | 2 |
| 33 | Подметание в летний период земельного участка с неусовершенствованным покрытием 1 класса | 1 000 кв.м. территории | 0,075 | 107 |
| 34 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с неусовершенствованным покрытием 1 класса | 10 000 кв.м. территории | 0,0075 | 69 |
| 35 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с неусовершенствованным покрытием 1 класса | 10 000 кв.м. территории | 0,0075 | 15 |
| 36 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 100 кв.м. кровли | 6,6 | 2 |
| 37 | Уборка мусора на контейнерных площадках | на 100 кв.м. | 0,06 | 247 |
| Прочие работы и услуги к смете |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование работ, услуг | Ед.изм | Кол-во ед.изм. | Периодичность |
| 38 |  | Услуги по начислению и сбору платежей (3 % от начисленной платы) | 1 кв.м общей площади жилых помещений | 1 966,50 | ежемесячно |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 730 834,41 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 1 966,50 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 30,97 |  |  |  |  |  |

Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по пунктам 1-8 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально  сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом.

| № пп |  | Работа |  | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Периодичность в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Благовещенск, ул. Б. Хмельницкого, д. 15 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 100 м2 сменяемого покрытия |  | 0,12 | 1раз в 3 года |
| 2 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,4361 | 2 |
| 3 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,4361 | 2 |
| 4 | Осмотр деревянных перекрытий | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,4361 | 2 |
| 5 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,4361 | 2 |
| 6 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,4361 | 2 |
| 7 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1000 кв.м. кровли |  | 0,325 | 2 |
| 8 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных площадок |  | 0,04 | 1 |
| 9 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 100 м |  | 0,12 | 1 |
| 10 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 100 м |  | 0,12 | 1 |
| 11 | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение 1 |  | 1 | 1 |
| 12 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 здание |  | 1 | 1 |
| 13 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 10 м трубопровода (100 м3 здания) |  | 6 | 1 |
| 14 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 100 стояков |  | 0,04 | 1 |
| 15 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома более 70 лет | 1000 м2 общей площади жилых помещений, не оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены) |  | 0,4013 | 2 |
| 16 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 убираемой площади |  | 0,348 | 24 |
| 17 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 убираемой площади |  | 0,348 | 24 |
| 18 | Подметание в летний период земельного участка с неусовершенствованным покрытием 1 класса | 1 000 кв.м. территории |  | 0,05 | 107 |
| 19 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с неусовершенствованным покрытием 1 класса | 10 000 кв.м. территории |  | 0,005 | 68 |
| 20 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с неусовершенствованным покрытием 1 класса | 10 000 кв.м. территории |  | 0,005 | 15 |
| 21 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 100 кв.м. кровли |  | 3,246 | 1 |
| 22 | Уборка мусора на контейнерных площадках | на 100 кв.м. |  | 0,06 | 247 |
| Прочие работы и услуги к смете |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование работ, услуг |  | Ед.изм | Кол-во ед.изм. | Периодичность |
| 23 |  | Установка металлических зимних коробов |  | 1 короб | 1,00 | с 01.11 по 15.11 |
| 24 |  | Содержание металлических зимних коробов |  | 1 короб | 4,00 | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.12 |
| 25 |  | Вывоз отходов из короба |  | 1 короб | 4,00 | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.12 |
| 26 |  | Демонтаж металлических зимних коробов |  | 1 короб | 1,00 | с 01.04 по 30.04 |
| 27 |  | Дезинфекция дворовых уборных |  | 1 очко | 4,00 | (май-сентябрь) |
| 28 |  | Откачка септика |  | куб.м | 5,40 | по мере накопления, не реже 1 раза в полгода |
| 29 |  | Услуги по начислению и сбору платежей (2,4 % от начисленной платы) |  | 1 кв.м общей площади жилых помещений | 401,30 | ежемесячно |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 174 985,19 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 401,30 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 36,34 |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по пункту 1 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально  сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом.