Приложение № 2 к постановлению администрации

города Благовещенска

от 02.07.2024  № 3043

ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерно-геологических изысканий
для подготовки документации по планировке территории

в составе проекта планировки территории и проекта межевания
территории квартала 266 города Благовещенска

| - Наименование работ | Инженерно-геологические изыскания для подготовки документации по планировке территории в составе проекта планировки территории и проекта межевания территории квартала 266 города Благовещенска |
| --- | --- |
| - Инициатор или лицо, принимающее решение о подготовке документации по планировке территории | ООО «Специализированный застройщик МЕГАТЕК-СТРОЙ» |
| - Цель работ | Получение материалов и данных об инженерно-геологических условиях территории для выделения элементов планировочной структуры и установления границ земельных участков, на которых предполагается расположение объектов капитального строительства, включая линейные сооружения. |
| - Основания выполнения работ | договор на выполнение инженерно-геологических изысканий № 78 от 07.06.2024 г. |
| - Сведения об объекте инженерных изысканий | Квартал 266 г. Благовещенска |
| - Исполнитель инженерных изысканий | РЕКВИЗИТЫ: АО «АмурТИСИз» (Акционерное общество «Амурский территориальный институт строительных изысканий») Юридический/почтовый адрес: Амурская область, 675002 г. Благовещенск ул. Ленина, 27 Тел/факс 8(4162)52-99-92, 52-16-40 Электронная почта tisiz2009@yandex.ru Генеральный директор Байгоров Андрей Викторович, действующий на основании Устава, Зарегистрированного 16.10.2002 г. № 2022800518178 |
| - Виды работ в составе инженерных изысканий | Инженерно-геологические изыскания |
| - Границы проведения инженерных изысканий | Квартал № 266 в границах створа Конная, берега р. Зея, территории станции перекачки сточных вод, ж/д ветки города Благовещенска Амурской области (Приложение 1 к настоящему заданию). Ориентировочная площадь проектируемой территории составляет 10,16 га |
| - Система координат, система высот | - |
| - Перечень нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания | Работы выполнить в соответствии с требованиями: 1. Градостроительный кодекс Российской Федерации; 2. Земельный Кодекс Российской Федерации; 3. Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 4. Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. N 20»; 5. СП 446.1325800.2019 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»; 6. СП 47.13330.2016 «СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»; 7. СП 11-105-97 «Свод правил. Инженерно-геологические изыскания для строительства»; Действующие технические регламенты, санитарные правила и нормы, строительные нормы и правила, иные нормативные документы |
| - Требования к точности, надёжности, достоверности данных и характеристик, получаемых при инженерных изысканиях | - |
| - Требования к материалам и результатам инженерных изысканий, в том числе электронном эквиваленте | По результатам инженерно-геологических изысканий составить технические отчеты (пояснительная записка, текстовые и графические приложения, которые должны соответствовать требованиям нормативных документов и техническому заданию). Отчетные материалы предоставить в количестве экземпляров: - 1 экземпляр на бумажных носителях в брошюрованном виде; - 1 экземпляр в электронном виде. Электронный носитель стандарта «неперезаписываемый DVD» (DVD-R). Графические и текстовые материалы по результатам изыскательских работ, входящие в технические отчеты, должны быть представлены в форматах файлов программ-редакторов («AutoCAD», «MS Word» и «MS Excel»), a также полный отчет в формате «*.pdf» (многостраничный). Требования к оформлению электронного формата: для предоставления Заказчиком на государственную экспертизу инженерных изысканий документацию оформить в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.05.2017 № 783/пр. |

ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерно-геодезических изысканий
для подготовки документации по планировке территории

в составе проекта планировки территории и проекта межевания
территории квартала 266 города Благовещенска

| 1. Наименование работ | Инженерные изыскания для подготовки документации по планировке территории в составе проекта планировки территории и проекта межевания территории квартала 266 города Благовещенска |
| --- | --- |
| 2. Инициатор или лицо, принимающее решение о подготовке документации по планировке территории | ООО «Специализированный застройщик МЕГАТЕК-СТРОЙ» |
| 3. Цель работ | Определение инженерно-геодезических условий с целью получения топографо-геодезических материалов и данных о ситуации и рельефе, существующих зданиях и сооружениях (подземных и надземных - при наличии) и других элементах планировки, необходимых для комплексной оценки природных и техногенных условий территории и разработки проектной документации. |
| 4. Основания выполнения работ | договор на выполнение инженерно-геодезических изысканий № 78-Т/СЗ от 01.09.2022 г. |
| 5. Сведения об объекте инженерных изысканий | Квартал 266 г. Благовещенска |
| 6. Исполнитель инженерных изысканий | ООО «МЕРИДИАН»; Адрес: 675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Б.Хмельницкого, 42, оф.216; Тел.: 8 (4162) 511-088; ИНН/КПП: 2801128302/280101001; Руководитель; директор Занько Владимир Петрович, действующий на основании Устава. |
| 7. Виды работ в составе инженерных изысканий | Инженерно-геодезические изыскания |
| 8. Границы проведения инженерных изысканий | Квартал № 266 в границах створа Конная, берега р. Зея, территории станции перекачки сточных вод, ж/д ветки города Благовещенска Амурской области (Приложение 1 к настоящему заданию). Ориентировочная площадь проектируемой территории составляет 10,16 га |
| 9. Система координат, система высот | Топографическая съемка в масштабе М 1:500 с сечением рельефа через 0,5 м в границах, указанных на прилагаемой схеме. Система координат - МСК-28; система высот - Балтийская, 1977 г. |
| 10. Перечень нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания | Работы выполнить в соответствии с требованиями: 1. СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства; 2. СП 47.13330.2016 (СНиП 11-02-96) «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»; 3. Письмо Федеральной службы геодезии и картографии России № 6-02-3469 от 27.11.2001 г. 4. Условные знаки для топографических планов м-бов, 1:500 - 1:5000, изд. Москва, «Недра» 1989 г. 5. ГКИНП-02-033-82 Инструкция по топографической съёмке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500 издания М., «Недра», 1985. 6. ГОСТ 21.301-2014 «Основные требования к оформлению отчетной документации по инженерным изысканиям». Технический отчет о результатах инженерно-геодезических изысканий подлежит государственной экспертизе |
| 11. Требования к точности, надёжности, достоверности данных и характеристик, получаемых при инженерных изысканиях | Точность, надёжность, достоверность данных и характеристик, получаемых при инженерных изысканиях, должна соответствовать нормативным требованиям |
| 12. Требования к материалам и результатам инженерных изысканий, в том числе электронном эквиваленте | По результатам инженерных изысканий составить технические отчеты (пояснительная записка, текстовые и графические приложения, которые должны соответствовать требованиям нормативных документов и техническому заданию). Отчетные материалы предоставить в количестве экземпляров: - 1 экземпляр на бумажных носителях в брошюрованном виде; - 1 экземпляр в электронном виде. Электронный носитель стандарта «неперезаписываемый DVD» (DVD-R). Графические и текстовые материалы по результатам изыскательских работ, входящие в технические отчеты, должны быть представлены в форматах файлов программ-редакторов («AutoCAD», «MS Word» и «MS Excel»), a также полный отчет в формате «*.pdf» (многостраничный). Требования к оформлению электронного формата: для предоставления Заказчиком на государственную экспертизу инженерных изысканий документацию оформить в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.05.2017 № 783/пр. |